# ГЛАВА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

### ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.08.2010 | № 671 |
| --- | --- |
| с. Александровское |

Об утверждении районной муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Александровского района, утвержденным постановлением Главы Александровского района от 26.08.2009 № 628, рассмотрев предложение экономического Совета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года» (в редакции пост. от 20.09.2011 № 918, от 22.12.2011 № 1452, от 24.05.2012 № 622, от 18.10.2013 № 1427).

2.Начальнику Отдела образования Матвеевой А.Ф., главному врачу муниципального учреждения здравоохранения «Александровская центральная районная больница» Козлову В.Г.:

1) организовать работу по реализации мероприятий Программы;

2) в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным,  предоставлять  в Финансовый отдел Администрации района оценку эффективности и результативности реализации программы в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и  отчет о ходе реализации Программы;

3) осуществлять контроль за целевым  и эффективным  использованием выделенных  бюджетных средств.

3.Рекомендовать главам сельских поселений  разработать на территории сельских поселений программу «Повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года», программу «Повышение энергетической эффективности коммунального предприятия на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года».

4.Куратору  Программы  Гоппе В.А.:

1) осуществлять непосредственный контроль за реализацией, эффективностью и результативностью выполнения Программы;

2) ежегодно уточнять целевые индикаторы результативности и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Александровского района Лойко Р.Г.

И.о. Главы Александровского  района                                                                                      Р.Г. Лойко

Н.А. Белицкая

2 53 98

# Утверждена

постановлением Главы

Александровского района

от 09.08.2010 № 671

Муниципальная программа

«Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на период до 2020 года»

Паспорт Программы

| Наименование Программы Основание для разработки программы | Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Александровского района Томской области |
| Разработчик Программы | НП «Региональный центр управления энергосбережением» |
| Сроки реализации Программы | 1 этап: 2010-2012 годы 2 этап: 2013-2015 годы 3 этап: 2016-2020 годы |
| Исполнители Программы | Структурные подразделения Администрации Александровского района Томской области, предприятия и организации на конкурсной основе (по согласованию) |
| Цель Программы | Создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на предприятиях и населением такими темпами, чтобы обеспечить динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу ВРП на 40% к 2020 году (по отношению к 2007г.) в соответствие с Указом Президента России от 04.06.2008 № 889 |
| Основные задачи Программы | Основной задачей Программы является формирование условий и механизмов, позволяющих разрабатывать и реализовывать конкретные проекты по энергосбережению |
| Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: Создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии: совершенствование финансовых механизмов; совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере; совершенствование правил учета и контроля энергопотребления; совершенствование системы энергоаудита и мониторинга; создание привлекательных условий для вложения капитала в энергосбережение. 2. Поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения: создание энергосберегающих (энергосервисных) компаний; создание системы конкурсного отбора бизнес - проектов в сфере энергосбережения, полностью или частично финансируемых из бюджетных источников (госзаказа на реализацию бизнес - проектов по энергосбережению); разработка механизмов привлечения частных инвестиций. 3. Популяризация энергосбережения, информирование: создание доступных баз данных, содержащих информацию об энергосберегающих мероприятиях, технологиях и оборудовании, нормативно-технической документации; организация курсов повышения квалификации; проведение ежегодных выставок и семинаров по обмену опытом; пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации. |
| Финансирование Программы | Финансирование Программы осуществляется: на основе договоров за счет предприятий и организаций, участвующих в реализации программы, бюджетов: 12385 тыс. руб. – областной бюджет, 124307,32 тыс. руб. – бюджет района, 9992,01 тыс. руб. - бюджеты сельских поселений, 7319,08 тыс. руб. - внебюджетные источники . |
| Ожидаемые конечные результаты | В соответствии с разработанными целевыми показателями Программы |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет Администрация Александровского района Томской области |

# Термины и основные определения

В настоящей Программе применяются следующие основные термины и понятия:

- энергетический ресурс – природный и произведенный носитель энергии, запасенная энергии которая используется в настоящее время или может быть использована в перспективе в хозяйственной и иных видах деятельности;

- вторичный энергетический ресурс – энергетический ресурс, получаемый в виде побочного продукта основного производственного процесса или использования объектов, функциональное назначение которых не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

- энергосбережение – реализация организационных, правовых, экономических, технических, технологических и иных мероприятий, направленных на снижение потребления (использования) энергетических ресурсов при сохранении полезного эффекта от их использования;

- энергетическая эффективность – отношение полезного эффекта (результата), в том числе объема произведенной продукции, полученного от использования энергетического ресурса (ресурсов), к затратам соответствующего ресурса (ресурсов), обусловившим получение данного эффекта (результата);

- повышение энергетической эффективности – реализация организационных, правовых, экономических, технических, технологических и иных мероприятий, направленных на увеличение полезного эффекта от потребления (использования) энергетических ресурсов, с учетом соблюдения требований к охране окружающей природной среды, санитарно-гигиенических и иных норм законодательства Российской Федерации;

- класс энергетической эффективности – характеристика объектов, отражающая их энергетическую эффективность;

- бытовое энергопотребляющее устройство – объект, функциональное назначение которого предусматривает потребление (использование) энергетического ресурса и который может использоваться в целях, связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, потребляемая (выдаваемая) мощность которого в части электрической энергии не превышает 21 кВт (100 кВт), соответственно, в части тепловой энергии не превышает 100 кВт (500 кВт), соответственно;

- энергетическое обследование – сбор, обработка  и анализ данных о потреблении (использовании), передаче, производстве энергетических ресурсов организаций и (или) объектов, а также технологических процессов с целью получения объективных данных об объемах потребляемых (используемых), производимых, передаваемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности и выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности у организаций, объектов, технологических процессов;

- энергетический паспорт  - документ, составленный по итогам проведения энергетического обследования или на основании проектной документации, содержащий, в том числе, информацию об объемах потребляемых (используемых), производимых, передаваемых энергетических ресурсов, о потенциале энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- государственный энергетический реестр - систематизированный свод документированной информации об уровне потребления энергетических ресурсов и эффективности их использования в экономике Российской Федерации, составленный, в том числе, на основе энергетических паспортов;

- энергосервисное соглашение (контракт) – соглашение (контракт), по которому  исполнитель осуществляет действия (мероприятия), направленные на энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности потребления (использования), производства, передачи энергетических ресурсов заказчиком, а заказчик оплачивает согласованную цену и выполняет иные согласованные действия;

- организации с государственным или муниципальным участием – юридические лица, в которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставных капиталах составляет более пятидесяти процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, а также юридические лица, на имущество которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеет право собственности или иное вещное право (государственные и муниципальные унитарные предприятия, учреждения), и государственные корпорации.

# 1. Стратегические проблемы повышения энергетической эффективности на территории района

Район расположен на севере Томской области между 59 и 61 градусами северной широты. Протяженность района с севера на юг 150 км, с запада на восток – 300 км. Село Александровское (районный центр) удалено от Томска на 941 км, от Новосибирска – на 1163 км, от ближайшей железнодорожной станции (г. Нижневартовск) – на 150 км.

В пределах района находится участок  реки Обь, протяженностью 278 км. Река Обь делит Александровский район на две почти равные части и является основной транспортной магистралью, вдоль которой рассредоточены все  населенные пункты.

Александровский район граничит на севере, западе и северо-востоке – с Ханты-Мансийским АО Тюменской области, на юге - с Каргасокским районом Томской области.

В районе расположено шесть сельских поселений: Александровское, Октябрьское, Новоникольское, Назинское, Лукашин-Ярское, Северное. В Александровское сельское поселение  вошли  населенные пункты:  с. Александровское, д. Ларино; в Назинское  сельское поселение:  с. Назино; в Лукашкин-Ярское сельское  поселение: с. Лукашкин-Яр;  в Новоникольское сельское поселение: с. Новоникольское; в Северное сельское поселение: д. Светлая Протока,  п. Северный;  в Октябрьское сельское поселение:  п.  Октябрьский.

Население района составляет – 9.8 тыс. человек (0,97% населения области), плотность населения – 0,34 чел/км2 (средняя плотность населения в области – 3,3 чел./ км2).

Численность экономически активного населения – 6.0 тыс.чел. Доля населения трудоспособного возраста от общей численности населения составляет 64.8%. Средний возраст – 38,4 лет

Александровский район располагает значительными земельными, водными, охотничье-промысловыми, рыбными ресурсами, а также древесными и недревесными ресурсами леса,  хорошей обеспеченностью минеральными ресурсами. На территории района открыто 22 месторождения углеводородов (20 – нефтяные, 2 – газоконденсатные). В промышленной эксплуатации в настоящее время находится 6 объектов – Советское, Северное, Малореченское, Чкаловское, Стрежевское и Южно-Охтеурское.

Коммунальное теплоэнергетическое хозяйство Александровского района включает в себя

- 13 источников теплоснабжения, из них:

- 6 котельных находятся на обслуживании МУП «Жилкомсервис» в Александровском сельском поселении и вырабатывают они около 94% объема реализуемой тепловой энергии;

На обслуживании предприятия находится 69,1 км, или около 96% всех сетей

В муниципальной теплоэнергетике неудовлетворительной оценке состояния способствуют:

1. Несоответствие мощности установленного основного и вспомогательного оборудования фактическим тепловым нагрузкам подключенных потребителей тепла. Следствием этого являются:

- высокие удельные расходы электроэнергии на производство и транспорт тепла;

- увеличение штатного персонала и фонда оплаты труда;

- низкая эффективность оборудования

- увеличение расхода тепла на  собственные нужды.

3. Отсутствие систем водоподготовительных установок для обработки воды в котельных с целью предотвращения накипи в котлах и теплообменных аппаратах;

4. Завышенные потери в тепловых сетях и водоснабжения;

5. Высокая аварийность.

Система водоснабжения Александровского района также характеризуется высоким уровнем износа водопроводных сетей, насосного оборудования.

Объем производственных капитальных вложений в объекты ЖКХ недостаточен. Основная часть средств уходит на текущий ремонт и поддержание рабочего состояния оборудования, причем улучшения показателей работы предприятий при этом не происходит. Сложившаяся проблемная ситуация может быть решена посредством привлечения частного капитала.

# 2. анализ и совершенствование нормативно-правовой базы энергосбережения района

На территории Александровского района Томской области принят ряд программ, в том числе:

Программа «Социально-экономическое развитие МО «Александровский район» на 2007-2012 годы», утвержденная решением Думы Александровского района от 23.08.2007 № 252

Программа «Социальное и экономическое развитие сел района на 2006-2010гг.», утвержденная решением Думы Александровского района от 23.03.2006 № 84.

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Александровского района на 2007-2010 гг.», утвержденная решением Думы Александровского района от 25.04.2007 №225;

Программа «Газификация сел района на период 2006 – 2010 гг.», утвержденная решением Думы Александровского района от 30.05.2006 №  105

В связи с выходом нового закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ нормативно-правовая база Александровского района в сфере энергосбережения и энергоэффективности требует существенной доработки и принятия необходимых муниципальных нормативно-правовых и распорядительных актов:

- Муниципальные нормативно-правовые акты:

«О расчете потребляемой тепловой энергии, воды и других энергоресурсов по коллективным приборам учета».

«Об организации учета энергетических ресурсов на территории муниципального образования».

«О паспортизации жилых домов, попадающих под № 261-ФЗ» и др.

- Распорядительные акты:

«О формировании энергосберегающего образа жизни на территории муниципального образования»

«Об образовании факультативов по энергосбережению в школах» и др.

Необходимо привести в соответствие удельные нормы расхода всех видов энергии для населения в соответствии с Постановлением Правительства № 306 от 23.05.2006 г.

Примерный перечень подлежащих разработке нормативно-правовых документов по вопросам энергоэффективности на территории Александровского района представлен  в Приложении 1.

# 3. формированиЕ энергосберегающего сознания населения Александровского района

# 3.1. Законодательное и правовое обеспечение пропаганды энергосбережения

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности имеет три аспекта:

- организационный;

- технический и технологический;

- гуманитарный.

Реализация основных положений Федерального и региональных законов об энергосбережении и формирование энергосберегающего образа жизни невозможны без гуманитарной составляющей, которая реализуется по средствам пропаганды энергосбережения. Это закреплено ФЗ №261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», где в главе 6 ст. 22 «Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» органы местного самоуправления обязаны обеспечить регулярное распространение:

1) информации об установленных настоящим Федеральным законом правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях настоящего Федерального закона;

2) социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Пропаганда энергосбережения подразумевает под собой решение целого ряда взаимоувязанных задач. Прежде всего, это информационное обеспечение энергопотребителей и руководителей, ответственных за принятие решений о возможностях и выгодах экономии энергии, наличии и стоимости различных типов энергосберегающего оборудования, приборов и услуг по энергосбережению. При этом адаптированная информация должна быть адресована в разные сферы:

- учреждения администрации;

- учреждения здравоохранения, культуры и спорта;

- образовательные учреждения;

- управляющие компании;

- бытовые потребители.

Успешное развитие программы энергосбережения возможно лишь при заинтересованности и сознательном активном участии в ее реализации максимального числа потребителей энергоресурсов, а также руководителей.

# 3.2. Механизмы пропаганды энергосбережения

Пропаганда - (от лат. рropaganda - распространение) деятельность, направленная на распространение знаний и другой информации с целью формирования определенных взглядов, представлений, эмоциональных состояний, оказания влияния на социальное поведение людей.

Пропаганда должна соответствовать следующим требованиям:

1. Быть направленной на конкретную целевую аудиторию;

2. Привлекать внимание этой аудитории и соответствовать ее интересам;

3. Преодолеть шум, исходящий от других сообщений, с помощью повторения;

4. Соответствовать представлениям целевой аудитории и избегать конфликтной информации;

5. Удовлетворять интересы и потребности данной целевой аудитории.

Для преодоления психологической защиты, которую выстраивает человек, сознательно пытаясь оградиться от пропаганды, необходимо создать определенное настроение с одновременной передачей пропагандистской информации. Одно из основных правил пропаганды гласит: в первую очередь нужно обращаться не к разуму, а к чувствам человека.

Эффективное информационное воздействие на среднестатистического человека осуществляется через значимых и знакомых ему авторитетных людей, которыми могут быть неформальные лидеры, политические деятели, деятели культуры, науки, спортсмены, и т.д. - для каждой категории населения находится свой авторитет. Неофициальные мнения и слухи для людей более значимы, чем официальные сообщения СМИ.

Люди выключают радио- или телепрограмму, если слышат информацию, противоречащую их точки зрения. Чтобы иметь успех, пропагандист должен уметь заставить слушать себя. Любая пропаганда должна быть комбинацией развлекательного, информационного и убеждающего компонентов.

Один из самых эффективных способов пропаганды - неустанное повторение одних и тех же утверждений, чтобы к ним привыкли. Для восприятия сообщения его длительность  должна быть 4-10 секунд, остальная информация отбрасывается памятью.

Энергорасточительство в глазах общественности надо искусственно привязывать к чему-то такому, что воспринимается массовым сознанием как очень плохое, например, как отсутствие патриотизма, загрязнение общегородской среды обитания и т.д. И наоборот, энергосбережение связывать с чистым воздухом, социальной защищенностью и т.д.

Для участия аудитории в пропаганде необходимо создать «обратную связь» в различных формах: звонки в студию во время прямого эфира, выбор по телефону варианта ответа на поставленный вопрос, интерактивное голосование и др., что призвано создать у массовой аудитории иллюзию участия в информационном процессе.

# 3.3. Пропаганда энергосбережения для бюджетной сферы

Мероприятия, направленные на решение задач по снижению потребления энергоресурсов в бюджетной сфере, могут быть реализованы только в случае их качественной информационной поддержки. Лимитирование энергопотребления и стимулирование к энерго- и ресурсосбережению приведут к реальному снижению их потребления только в случае выполнения нескольких обязательных условий:

- информационное обеспечение руководителей, ответственных за принятие стратегических и инвестиционных решений;

- информации о наличии энергосберегающих технологий и возможности их применении в районе;

- наличие плана мероприятий по энергосбережению и сроки их проведения;

- наличие квалифицированного персонала в области энергосбережения.

Для обеспечения оперативного доступа к информации необходимо использовать (создать) районный сайт, где можно сосредоточить максимальную информацию по энергосбережению, о практических результатах энергосберегающих программ, проектах и мероприятий.

Для повышения эффективности пропаганды, необходимо ввести рейтинговую систему по результатам мониторинга энергопотребления в бюджетной сфере.

Понимая, что лица, ответственные за потребление ресурсов в организациях бюджетной сферы (директора школ, главные врачи и т.д.), имеют представление об энерго- и ресурсосбережении на бытовом уровне, для них необходимо организовать курсы повышения квалификации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Для руководителей бюджетных учреждений рекомендуется разработать или использовать разработанные информационные бюллетени («Энергосбережение в здравоохранении», «Энергосбережение в образовании» и т.д.).

# 3.3.1. Пропаганда энергосбережения в образовательных учреждениях

Система образования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должна решить ряд основных задач: распространение знаний по проблеме в широких массах, начиная с раннего детства; воспитание сознательного стремления и умения реализовывать энергосберегающие мероприятия; формирование энергосберегающего образа жизни за счет мотивации рационального энергоиспользования; и т.п.

Для формирования энергосберегающего сознания школьников необходимо вооружиться методической литературой: книги, пособия, энциклопедии, буклеты и т.д., разработать темы уроков, классных часов, школьных проектов, темы рефератов, сочинений и др.

Рекомендуем разработать или использовать уже существующее пособие по энергосбережению для учителей, которое должно стать настольной книгой. Например, в НП «РЦУЭС» разработана  «Азбука энергосбережения»,имеющая большой спрос в школах г.Томска.

В течение учебного года возможно проведение конкурсов стихов, сказок, сочинений, рисунков и т.д. на тему «Энерго- и ресурсосбережение». Созданные детьми работы желательно использовать для наглядной агитации и наружной рекламы, девизов (слоганов) к пропаганде энергосбережения, участия в межрегиональных конкурсах и т.д.

Для количественного предоставления пользы энергосбережения рекомендуется практиковать индивидуальные задания с получением конкретного значения (процента) от энергосберегающего мероприятия. Задание могут выдавать на неделю (кроткосрочные) или на лето (обстоятельные). Для успешного выполнения индивидуального задания у детей должен быть соответствующая теоретическая подготовка  и некоторый практический опыт решения конкретной задачи,

Необходимо обеспечить справочную информацию: основные понятия об энергоресурсах и их использовании, интересные факты из истории энергопотребления, результаты творческих заданий школьников. Справочная информация может выдаваться индивидуально каждому школьнику (н.р., памятка основных определений) или размещаться в библиотеке.

Развлекательной формы пропаганды в данной сфере является проведение брейн-рингов, олимпиад, дискуссий, конкурсов рефератов или школьных проектов и т.д.

Детские творческие проекты и педагогические разработки в сфере энергосбережения – актуально и результативно в настоящее время. Привлекается внимание педагогов и детей к проблеме разумного и рационального использования энергетический ресурсов, а через детей влияние оказывается на членов их семьи.

Конференции по энергосбережению среди образовательных учреждениях – актуальное мероприятие в наше время, направленное на формирование энергосберегающего образа жизни. Возраст участников не органичен. Проекты могут создавать в паре с родителями.

В качестве примеров приведены страничка из детской разукрашки и агитационный плакат, представленные на конференции среди детей от 5-17 лет, созданные воспитанниками детского садика г. Томска.

Рис. 3.1. – Пример странички из детской разукрашки по энергосбережению

Рис.3.2. – Пример агитационного плаката «Энергосбережение в быту»

# 3.3.2. Пропаганда энергосбережения в учреждениях здравоохранения, культуры, спорта

Для большинства учреждений здравоохранения, культуры и спорта в настоящее время существует основная проблема – оплата за потребленные энергетические ресурсы. В данных учреждениях пропаганда энергосбережения должна быть направлена на две группы: сотрудники и посетители.

Для посетителей наиболее эффектной будет наглядная агитация в виде плакатов, в которой должна передаться основная мысль: экономия энергетических ресурсов должна быть как дома, так и в общественных местах  – свет, когда не нужен нужно выключать, краны закрывать, тепло сохранять и т.д. В качестве агитационных плакатов можно использовать детские рисунки (н.р., рис.3.3)

Рис. 3.3. – Пример агитационного плаката

Для сотрудников рекомендуется оформить памятки по энергосбережению: не забудь выключить электрические приборы в конце рабочего дня; выключи свет, когда светло и т.д.

Учреждения здравоохранения, культуры и спорта также должны информировать посетителей о проведении (проведенных) энергосберегающих мероприятий, проектов, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории учреждения.

# 3.3.3. Обучение и повышение квалификации

Обучение и подготовка специалистов в области энергосбережения, образовательные программы в сфере рационального использования топливно-энергетических ресурсов – важная часть любой программы энергосбережения. Проведение обучения руководящих и ответственных работников объектов энергообеспечения, жилищно-коммунальной сферы, строительного комплекса, работников бюджетной сферы и т.д. Т.е. необходима общенациональная образовательная программа для представителей местной администрации и органов местного самоуправления по осуществлению национальной энергосберегающей политики. Это позволит достичь следующих целей:

- научить руководителей учреждений бюджетной и жилищной сферы использовать различные финансовые механизмы для реализации мероприятий по энергосбережению;

- научить специалистов самостоятельно внедрять и разрабатывать мероприятия по энергосбережению.

Организации в области энергосбережения, энергетической и экологической эффективности должны быть сертифицированы в системе добровольной сертификации, включенных в единый реестр Ростехрегулирования с целью:

- определения уровня готовности объектов сертификации работать в режиме  повышенной энергетической эффективности;

- определения качества производимых работ и услуг;

- поиска новых форм взаимоотношений между потребителями и производителями ТЭР;

- системного взаимодействиями  с объектами сертификации.

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов в области энергосбережения, энергетической и экологической энергоэффективности должна проводиться квалифицированными специалистами. Возможно обучение на кратковременных курсах с получением свидетельства (удостоверения) или заочное обучение. Результат пропаганды энергосбережения зависит от количества грамотных специалистов в этом вопросе, поэтому обучение желательно проводить в ближайшие сроки.

Рекомендуется разработать и утвердить систему проверки знаний (аттестация) для госслужащих, руководящих и ответственных работников объектов энергообеспечения, жилищно-коммульной сферы, строительного комплекса и т.д. на знание ФЗ №261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

# 3.4. Возможный вариант агитационных материалов

Предлагаем следующие слоганы:

«Энергосбережение –  дело для всех - польза для каждого»

«Энергосбережение – не экономия, а  умное потребление!»

«Энергосбережение – новый подход к решению старых проблем»

«Занятие энергосбережением дает доход и власти уважение»

«Берегите электричество в любых количествах»

«И только тот достоин уважения, кто занимается энергосбережением»

«Выключить также легко, как и включить»

«Мы поем не песнь, а оду тем, кто экономит воду»

Предлагаем следующие рекламные щиты:

Рис. 3.4.

Энергосбережение – это не столько сбережение энергоресурсов, но и их рациональное использования. Необходимо донести до потребителей важность и необходимость  рационального использования энергоресурсы как в быту, так и в учреждениях, показать все достоинства современных энергосберегающих технологий и мероприятий

По мировой статистике каждый вложенный рубль в энергосбережение и повышение энергетической эффективности дает от 2,5 до 4  рублей годовых. Экономим и преумножаем  местный бюджет!

# 4. Анализ энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

На сегодняшний день в районе функционирует 13    котельных суммарной установленной мощностью 71,236 Гкал/ч. В Александровском муниципальном образовании  находятся 9 котельных средней мощности, в общем по району преобладают мелкие угольные и дровяные котельные Средний по району коэффициент использования установленной мощности составляет не более 0,5. Наличие избыточной мощности приводит к росту эксплуатационных затрат и себестоимости тепловой энергии. Работа таких котельных не экономична и требует замены оборудования на соответствующие присоединенным нагрузкам. В  Александровском муниципальном образовании,  если это возможно, оптимизации системы теплоснабжения путем объединения тепловых сетей и перевода потребителей двух или более котельных на один источник теплоснабжения.

Информация об источниках теплоснабжения Александровского района представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Котельные Александровского района Томской области

| Наим-ие поселения | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность , Гкал/час | Присоединенная нагрузка (собственные нужды), Гкал/час | Тип котла,параметры | Количество,шт. | Вид топлива | Год ввода | Норматив уд.расхода топлива на 2008 г.,, т/Гкал | Фактич.уд.расход топлива за 2008г., т/Гкал | Протяженность тепловых сетей(двух.тр) с указанием диаметра и года прокладки | Норматив тепловых потерь на 2008г., Гкал | Фактич.тепловые потери за 2008г. | Приборы учета ТЭР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Александровскрое сельское поселение | Котельная №1, ул. Лебедева, 11а | 11,229 | 5,860 | ВК-21 | 3 | газ | 1993 | 162,6 | 166,6 | 13797 | 4168,9 | 3576,7 |  |
|  |  |  |  | КВСА-3 | 1 | газ | 2006 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПКГМ-4 | 1 | газ | 1998 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №2, пер. Северный, 12 | 10,3034 | 5,324 | ПКГМ-4 | 1 | газ | 1997 | 154,8 | 160,39 | 10945 | 3299,89 | 3139,14 |  |
|  |  |  |  | ПКГМ-4 | 1 | газ | 1997 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КСВ-2,5 | 1 | газ | 2004 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВК-21 | 1 | газ | 1997 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №3, ул. Брусничная, 2а | 7,424 | 1,734 | ВК-21 | 2 | газ | 1994 | 165,4 | 165,7 | 5890 | 1692,68 | 2648,5 |  |
|  |  |  |  | ВК-21 | 2 | газ | 1998 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №4, мкр.. Казахстан, 18а | 7,424 | 3,080 | ВК-21 | 4 | газ | 1994 | 170,2 | 170,2 | 6520 | 1988,05 | 1176,03 |  |
|  | Котельная №5, ул. Пушкина, 54в | 9,996 | 4,255 | АБА-4Г | 2 | нефть | 1983 | 160,3 | 160,3 | 16626 | 5334,22 | 7741,51 |  |
|  |  |  |  | ПКН-2Н | 2 |  | 1983 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №6, ул. Партизанская, 89 | 5,986 | 4,629 | КВСА-2 | 3 | газ | 2004 | 157 | 157 | 8343 | 2587,36 | 5124,01 |  |
|  | Александровское управление аварийно-восстановительных работ ООО «Томсктрансгаз», ул. Толпарова, 49 | 11,06 | 6,53 | Импак | 2 | газ | 1993 | 160,7 | 164 | 236 | 880 | 880 |  |
|  |  |  |  | КВЗ-1 ГМ | 1 | газ | 2003 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дев-1,4-95 | 3 | газ | 2001 |  |  |  |  |  |  |
|  | Д. Ларино, Ул. Обская | 0,0258 | 0,0172 | ТБК-20 | 1 | газ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,0129 |  | 1 | газ | 2009 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лукаш-Ярское сельское поселение | Котельная №1 ул. Береговая 6 | 0,34 |  | КВЖ-0,2 | 2 |  | 2004 | 198,5 | 176,3 | 432 м., Dmax= 40мм, 2004 | 110 | 214,5 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| Назинское сельское поселение | Котельная №1, с.Назино, ул. Молодежная 9а/1 | 1,8 | 1,2 | Братск | 3 |  | 1988 | 234,4 | 234,4 | 522 м. Dmax= 100мм, 19863г. | 246,6 | 246,6 | - |
| Итого |  |  |  |  |  |
| Октябрьское сельское поселение | П. Октябрьский | 5 |  | КВр-0,2 | 1 |  | 2008 | 150т-уголь, 390м3-дрова | 150т-уголь, 390м3-дрова | 173 м. Dmax= 61мм, 2009г. | 78,5 |  | - |
|  |  |  |  | КВр-0,2 | 1 |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| Новоникольское селькое поселение |  | 0,63 | 0.06 | Братск | 1 |  | 1988 | 0,183 | 0,225 | 400 м. Dmax= 100мм, 1988 | 202 | 246 | - |
|  |  |  |  | КВр-0,23 | 1 |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| Северное сельское поселение | Здание школы, П. Северный, ул. Школьная 6 | 0,026 |  | ЭВПМ | 2 |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 71,236 |  |  |  |  |

В качестве основного оборудования в Александровском муниципальном образовании используются  заводские котлы. Большинство котельных  кроме котельных Александровского муниципального образования не оборудовано водоподготовкой, тягодутьевыми устройствами. Очистка дымовых газов не производится.

Необходима модернизация старого котельного оборудования на менее мощные и более экономичные котлы с заменой насосной группы, что приведет к существенному сокращению собственных нужд котельных.

Еще одной причиной неэффективной работы источников теплоснабжения являются сверхнормативные потери при передаче теплоносителя. На территории района находится в эксплуатации 71,542 км тепловых сетей. Все тепловые сети имеют надземный тип прокладки, в качестве изоляции используются деревянные короба с опилками. Большая часть тепловых сетей, проложено в семидесятых-восьмидесятых годах, находятся в аварийном состоянии и  требуют срочной замены. Для уменьшения тепловых потерь необходимо использовать современные изолирующие материалы.

Отсутствует учет тепловой энергии на источниках и у потребителей, что    делает невозможным определить величину фактических тепловых потерь и расходов топлива на выработку Гкал.  Учет и регистрация отпуска и потребления тепловой энергии также позволяют:

- осуществлять расчеты за фактически потребленную  тепловую энергию;

- осуществлять контроль за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребления;

- осуществлять контроль за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;

- документировать параметры теплоносителя: массу (объем), температуру и давление.

Одной из причин неэффективной совместной работы, как источника, так и потребителя в бюджетной сфере малых поселений является использование в системах внутреннего отопления  регистров трубного исполнения. Экономический эффект, от замены неэффективных регистров на чугунные, алюминиевые или др. современные регистры, достигается за счет снижения объема сетевой воды в  системе отопления. При установке новых регистров и качественное или количественное регулирование на источнике приведет к снижению удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии.

На примере здании школы с. Новоникольское  можно добиться снижения  объема сетевой воды  с 2446,7 л на 824,6 л  (174,6 л) при замене существующих регистров  на чугунные (алюминиевые) при сохранении площади испарения.

| №п/п | Наименование организации | Кол-во секций | Площадь испарен. м2 | Объем воды, литр | Уменьшение объема от реконструкции | Площадь здания, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ СОШ |  |  |  |  | 815 |
| 1.1 | Существующая система отопления | - | 113,6 | 1883,6 | - |  |
| 1.2 | Реконструкция на чугунные батареи | 435 | 110,34 | 652 | 1231,6 |  |
| 1.3 | Реконструкция на на алюмин. батареи | 391 | 156,4 | 140,76 | 1742,84 |  |
| 2 | Новоникольский ФАП |  |  |  |  | 70 |
| 2.1 | Существующая система отопления | - | 10,48 | 159,8 | - |  |
| 2.2 | Реконструкция на чугунные батареи | 42 | 10,58 | 63 | 96,8 |  |
| 2.3 | Реконструкция на на алюмин. батареи | 35 | 14 | 12,6 | 147,2 |  |
| 3 | МДОУ д/с «Родничок» |  |  |  |  | 120 |
| 3.1 | Существующая система отопления | - | 17,06 | 404,1 | - |  |
| 3.2 | Реконструкция на чугунные батареи | 73 | 18,53 | 109,6 | 294,5 |  |
| 3.3 | Реконструкция на на алюмин. батареи | 59 | 23,6 | 21,24 | 382,86 |  |

В соответствии с ФЗ-261: «С 1 июля 2010 года организации, которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу … обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют».

Отсутствие водоподготовительных установок на котельных малой мощности также приводит к преждевременному износу системы теплоснабжения, т.к подпитка теплосети осуществляется без предварительной очистки, образуя отложения.

Энергетические обследования муниципальных источников теплоснабжения не проводились. Однако в соответствии с ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.: «Проведение энергетического обследования является обязательным для  организации с участием государства или муниципального образования». Таким образом, на всех муниципальных котельных должен быть проведен энергоаудит с составлением энергетического паспорта и плана мероприятий по энергосбережению до 31.12.2012 г.

Основные мероприятия по повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Александровского района:

- модернизация оборудования на старых неэкономичных котельных или закрытие таких котельных за счет присоединения потребителей к другим источникам;

- создание комплексной системы учета тепловой энергии и воды;

- организация водоподготовительных мероприятий;

- замена изношенных теплотрасс и восстановление  или замена изоляции на более современную;

- гидравлический расчет и регулировка тепловых сетей;

- замена изношенных водопроводных сетей;

- установка глубинных насосов в скважинах;

- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование для снижения затрат электроэнергии на перекачку воды;

- замена изношенного оборудования КОС и канализационных сетей;

- модернизация насосного и воздуходувного оборудования;

- установка запорного оборудования на тепловых сетях и водопроводах для оперативного устранения аварий с наименьшими потерями воды.

# 5. анализ энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования

## 5.1. Анализ ситуации с энергетическими обследованиями объектов бюджетной сферы

## 5.2. Анализ системы учета потребления ТЭР объектами бюджетной сферы

## 5.2.1. Учет электрической энергии

По предоставленным данным Администраций поселений Александровского района произведен анализ оснащенности приборами учета электрической энергии бюджетной сферы. Графический анализ оснащенности приборами учета электрической энергии представлен на рис.5.2.1.1.

Рис. 5.2.1.1. Оснащение учреждений бюджетной сферы Александровского района приборами учета

Распределение (рис.5.2.1.1.) показывает 100% оснащенность приборами учета ЭЭ по объектам бюджетной  сферы.

В качестве рекомендаций советуем провести инвентаризацию приборов учета и проверить их соответствие требованиям, представленным в пункте 5.2.4.

Оснащение приборами многотарифного учета ЭЭ по объектам бюджетной сферы  отсутствует.

В целом, ситуация с оснащением бюджетных учреждений приборами учета отличная.

## 5.2.2 Учет тепловой энергии

По предоставленным данным Администраций поселений Александровского района произведен анализ оснащенности приборами учета тепловой энергии бюджетной сферы. Графический анализ оснащенности приборами учета тепловой энергии бюджетных учреждений представлен на рис. 5.2.2.1.

Рис. 5.2.2.1. Оснащение учреждений бюджетной сферы Александровского района приборами учета

Распределение (рис.5.2.2.1.) показывает неравномерность оснащения приборами учета. Только в Александровском с/п оснащенность приборами учета бюджетной сферы достигает 10%. По остальным поселениям ситуация неудовлетворительная. На это следует обратить особое внимание и обеспечить оснащенность приборами учета данных поселений до 1 января 2011 г. согласно ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. ст.13 п.3:

«До 1 января 2011 года органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию».

На источниках теплоснабжения отсутствуют приборы учета. Данные ситуацию необходимо исправить до 1 июля 2010 г. согласно ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. ст.13 п.9:

«С 1 июля 2010 года организации, которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих в соответствии с требованиями настоящей статьи оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют…»

Необходимо провести инвентаризацию, с приведением соответствующих с  требованиями, представленными ниже в пункте 5.2.4 , и дальнейшей установкой приборов учета в учреждениях, где они отсутствуют.  При установке приборов учета желательно оборудовать тепловые пункты системой погодного регулирования. Основной экономический эффект достигается в переходные периоды (от +8 до -2 град.) и достигает  30%.

В целом, ситуация с оснащением бюджетных потребителей приборами учета неудовлетворительная.

## 5.2.3 Учет потребления горячей и холодной воды

По предоставленным данным Администраций поселений Александровского  района произведен анализ оснащенности приборами учета холодной и горячей воды бюджетной сферы.

Графический анализ оснащенности приборами учета горячей и холодной воды бюджетных учреждений представлен на рис. 5.2.3.1.

Рис. 5.2.3.1. Оснащение учреждений бюджетной сферы Александровского района приборами учета

Распределение (рис.5.2.3.1.) показывает неравномерность оснащения приборами учета. Только в Александровском с/п оснащенность приборами учета бюджетной сферы достигает 2%, даже не достигает минимального процента оснащения. По остальным поселениям ситуация неудовлетворительная. На это следует обратить особое внимание и обеспечить оснащенность приборами учета данных поселений до 1 января 2011 г. согласно ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. ст.13 п.3:

«До 1 января 2011 года органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию».

Под контроль нужно взять ситуацию по оснащению приборами учета населения, т.к. согласно ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. ст.13 п.5:

Необходимо провести инвентаризацию, с приведением соответствующих с  требованиями, представленными ниже в пункте 5.2.4 , и дальнейшей установкой приборов учета в учреждениях, где они отсутствуют

В целом, ситуация с оснащением бюджетных потребителей приборами учета неудовлетворительная.

## 5.3. Анализ состояния систем освещения объектов бюджетной сферы

Анализ состояния систем освещения объектов бюджетной сферы проводился по методике энергетических обследований систем электрических освещений, утвержденной в Системе добровольной сертификации ZOND.

Правильный выбор системы освещения является важным резервом энергосбережения. Общепринятой для освещения рабочих помещений является система общего равномерного освещения.

Согласно ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. с 1 января 2011 года к обороту на территории Российской Федерации не допускаются электрические лампы накаливания мощностью сто ватт и более, которые могут быть использованы в цепи переменного тока в целях освещения. С 1 января 2011 года не допускается размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания для государственных или муниципальных нужд, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения.

По технико-экономическим соображениям в зависимости от характеристики и разряда зрительной работы (по СНиП 23-05-95*) произведен расчет потенциала экономии электроэнергии (ЭЭ) при замене ламп накаливания (ЛН) на компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) с более высокой светоотдачей в бюджетных учреждениях, где наличие ЛН составляет 20% и более.

При замене ЛН на КЛЛ учитывалось сохранение фактического необходимого светового потока и нормированного уровня освещенности согласно СНиП 23-05-95*.

Потенциал годовой экономии ЭЭ произведен как для однотипного помещения (с указанием площади), так и для всего бюджетного учреждения. Потенциал годовой экономии ЭЭ складывается из экономической эффективности замены ЛН на КЛЛ (фактическое потребление уменьшается в 3-5 раз) за минусом стоимости покупки и установки новых КЛЛ. Результат может быть как положительный, так и отрицательный в зависимости от продолжительности работы осветительных устройств и их мощности.

Анализ состояния систем освещения по поселениям Александровского района представлен в таблицах 5.3.1 – 5.3.9.10.

Выбор КЛЛ осуществлялся по каталогу фирмы «Космос» (www.kosmos.ru).

Таблица 5.3.1 – Анализ состояния систем освещения Новоникольского сельского поселения

Пояснения к таблице:

Р пасп, Вт – мощность ЛН

Ф пасп, лк  - световой поток ЛН в однотипном помещении (пасп. данные);

Nф, шт – фактическое количество ЛН в однотипном помещении , указанного в опросных листах

S, м2 – площадь однотипного помещения, для которого оценивался потенциал годовой экономии при замене ЛН на КЛЛ;

Т год, ч – годовое число работы ЛН в однотипном помещении;

Т срок сл., ч – максимальный срок службы ЛН по паспорту;

Р*пасп, Вт – мощность новой КЛЛ в однотипном помещении, указанного в опросных листах;

Ф*пасп, лк – световой поток КЛЛ в однотипном помещении, указанного в опросных листах;

N*,  шт – новое количество КЛЛ, необходимое для освещения однотипного помещения;

Т срок сл., ч – максимальный срок службы КЛЛ по паспорту;

Цена КЛЛ, руб. – см. на www.kosmos.ru

Экономия ЭЭ при замене ЛН на КЛЛ, кВтч/год – разница фактического потребления при замене ЛН на КЛЛ;

Тариф ЭЭ,   руб./кВт·ч – указанный в опросных листах;

Экономич. эф-ть при замене ЛН, руб./год. – экономия ЭЭ в рублях при замене ЛН на КЛЛ;

Стоим-ть установки КЛЛ, руб. – стоимость покупки и монтажа КЛЛ;

Потенциал год. эконом., руб/год – экономия ЭЭ в рублях при замене ЛН на КЛЛ за минусом стоимости КЛЛ;

Период окупаем-ти, мес. – период окупаемости покупки и установки новых КЛЛ (в строчках ИТОГО указаны в среднем по учреждениям минимальный и максимальный сроки окупаемости).

Вывод: Потенциал энергосбережения рассчитан для однотипного помещения( согласно опросным листам), срок окупаемости новых ламп по объектам бюджетной сферы менее полгода. Во второй год работы потенциал энергосбережения увеличится до 2 875,2 руб./год

Таблица 5.3.2 – Анализ состояния систем освещения Назинского сельского поселения

|  | Исходные данные | Выбор КЛЛ | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения и поселения | Р пасп, Вт | Ф пасп, лк | Nф, шт | S, м2 | Т год, ч | Т срок сл.,ч | Р*пасп, Вт | Ф*пасп, лк | N*, шт | Т срок сл., ч | Цена КЛЛ, руб. | Экономия ЭЭ при замене ЛН на КЛЛ, кВтч/год | Тариф ЭЭ, руб./кВт·ч. | Экономич. эф-ть при замене ЛН, руб./год. | Стоим-ть установки КЛЛ, руб. | Потенциал год. эконом., руб/год | Период окупаем-ти, мес. |
| МОУ СОШ | 100 | 1320 | 164 | - | 1380 | 1000 | 30 | 1650 | 132 | 8 000 | 163,90 | 13733,8 | 13,85 | 190212,6 | 21634,8 | 168577,8 | 1,4 |
| Дом культуры | 100 | 1320 | 31 | - | 1200 | 1000 | 30 | 1650 | 25 | 8 000 | 163,90 | 2256,0 | 13,85 | 31245,6 | 4097,5 | 27148,1 | 1,6 |
| ДОУ "Аленушка" | 100 | 1320 | 50 | - | 2400 | 1000 | 30 | 1650 | 40 | 8 000 | 163,90 | 7296,0 | 13,85 | 101049,6 | 6556 | 94493,6 | 0,8 |
|  | 150 | 2000 | 21 | - | 2400 | 1000 | 35 | 1925 | 21 | 8 000 | 183,75 | 4636,8 | 13,85 | 64219,7 | 3858,75 | 60360,9 | 0,7 |
| Администрация | 100 | 1320 | 14 | - | 2151 | 1000 | 30 | 1650 | 11 | 8 000 | 163,90 | 1841,3 | 13,85 | 25501,4 | 1802,9 | 23698,5 | 0,8 |
| Здание обще-врачебной практики | 100 | 1320 | 9 | - | 2151 | 1000 | 30 | 1650 | 7 | 8 000 | 163,90 | 1187,4 | 13,85 | 16444,8 | 1147,3 | 15297,5 | 0,8 |
| Почта Росии | 100 | 1320 | 5 | - | 2920 | 1000 | 30 | 1650 | 4 | 8 000 | 163,90 | 887,7 | 13,85 | 12294,4 | 655,6 | 11638,8 | 0,6 |
| РТУ | 100 | 1320 | 6 | - | 1200 | 1000 | 30 | 1650 | 5 | 8 000 | 163,90 | 432,0 | 13,85 | 5983,2 | 819,5 | 5163,7 | 1,6 |
| Итого | 406 378,9 | 0,6-1,6 |

Вывод: Потенциал энергосбережения проводился в целом для здания объектов бюджетной сферы. Результаты положительные. Данный расчет не учитывает равномерность освещения в отдельных помещений зданий, но сохранение светового потока соблюдается. Период окупаемости новых ламп менее 2 месяцев. Потенциал энергосбережения на 2 год эксплуатации КЛЛ составит 446 951,25  руб./год.

Таблица 5.3.3 – Анализ состояния систем освещения Октябрьского сельского поселения

Вывод: Потенциал энергосбережения проводился в целом для здания объектов бюджетной сферы. Результаты положительные, за исключением здания гаража. Это связано  с небольшим по продолжительности период работы источников света, поэтому и период окупаемости составит 2,05 года. По остальным учреждениям результаты положительные и срок окупаемости менее года.

Данный расчет не учитывает равномерность освещения в отдельных помещений зданий, но сохранение светового потока соблюдается.

Таблица 5.3.4 – Анализ состояния систем освещения Лукашкин Ярского сельского поселения

|  | Исходные данные | Выбор КЛЛ | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения и поселения | Р пасп, Вт | Ф пасп, лк | Nф, шт | S, м2 | Т год, ч | Т срок сл.,ч | Р*пасп, Вт | Ф*пасп, лк | N*, шт | Т срок сл., ч | Цена КЛЛ, руб. | Экономия ЭЭ при замене ЛН на КЛЛ, кВтч/год | Тариф ЭЭ, руб./кВт·ч. | Экономич. эф-ть при замене ЛН, руб./год. | Стоим-ть установки КЛЛ, руб. | Потенциал год. эконом., руб/год | Период окупаем-ти, мес. |
| Школа | 100 | 1320 | 30 | - | 1750 | 1000 | 30 | 1650 | 24 | 8 000 | 163,90 | 3192,0 | 12,71 | 40570,3 | 3933,6 | 36636,7 | 1,2 |
| Детский сад | Установлены люминесцентные лампы на 91% |
| ФАП | 100 | 1320 | 10 | - | 2000 | 1000 | 30 | 1650 | 8 | 8 000 | 163,90 | 1216,0 | 12,71 | 15455,4 | 1311,2 | 14144,2 | 1,0 |
| КЦ "Досуг" | Установлены люминесцентные лампы на 89% |
| Итого | 50 780,9 | 1,0-1,2 |

Вывод: Потенциал энергосбережения проводился в целом для здания объектов бюджетной сферы. Результаты положительные. Данный расчет не учитывает равномерность освещения в отдельных помещений зданий, но сохранение светового потока соблюдается. Замена установленных ЛН на КЛЛ успешно осуществляется по двум объектам. Период окупаемости новых ламп менее 2 месяцев. Потенциал энергосбережения на 2 год эксплуатации КЛЛ составит 56 025,7 руб./год.

Таблица 5.3.5 – Анализ состояния систем освещения Северного сельского поселения

Вывод: Потенциал энергосбережения администрации проводился в целом для здания, для школы – для однотипного помещения. Результаты положительные. Данный расчет для администрации не учитывает равномерность освещения в отдельных помещений зданий, но сохранение светового потока соблюдается. Для школы уровень освещенности и распределение равномерного светового потока сохраняется. Период окупаемости новых ламп менее года. Потенциал энергосбережения на 2 год эксплуатации КЛЛ составит 5 431 руб./год.

Таблица 5.3.6 – Анализ состояния систем освещения Александровского сельского поселения

Вывод: Потенциал энергосбережения объектов бюджетной сферы  проводился в целом для здания. Результаты положительные. Данный расчет не учитывает равномерность освещения в отдельных помещений зданий, но сохранение светового потока соблюдается. Период окупаемости новых ламп от 4 до 7 мес. Потенциал энергосбережения на 2 год эксплуатации КЛЛ составит 81 152,6 руб./год.

Методика анализа систем внутреннего освещения

В качестве примера приведен анализ системы внутреннего освещения КЦ «Сибирь» Новоникольского сельского поселения (таблица 5.3.1.). Для остальных объектов бюджетной сферы расчет аналогичный.

В однотипном помещении площадью 30,6 м2 имеются 7 ЛН мощностью 60 Вт. По паспортным данным световой поток ЛН-60 равен 650 лк и срок службы 1000ч. Годовое число работы ЛН принято 454 ч.

По каталогу www.kosmos.ru (возможна установка ламп другой компании) выбираем КЛЛ с сохранением уровня светового потока и освещенности: мощность 20 Вт и световой поток 1100 лк. Так как световой поток КЛЛ выше, чем у ЛН, необходима корректировка числа ламп в помещении:

Определяем фактическое потребление ЭЭ ЛН-60 в однотипном помещении с учетом коэффициента использования осветительных установок:

,

где  - коэффициент использования установленной электрической мощности рабочих помещений.

Определяем фактическое потребление ЭЭ КЛЛ-20 в однотипном помещении с учетом коэффициента использования осветительных установок:

Экономия ЭЭ при замене ЛН-60 на КЛЛ-20 равна:

Экономическая эффективность при замене ЛН-60 на КЛЛ-20 при тарифе 14,52 руб./кВтч составляет:

Стоимость установки и монтажа КЛЛ-30 в количестве 8 шт. равна:

Потенциал годовой экономии замены ЛН-100 на КЛЛ-30 определится как

Период окупаемости установленных КЛЛ-30 в количестве 8 шт. равен

Таким образом, потенциал годовой экономии ЭЭ с 30,6 м2 (одного кабинета) КЦ составил 1023,1 руб./год. Период окупаемости менее полгода.

Приведем пример нерационального расхода ЭЭ на освещение, когда при достаточном естественном освещении включаются осветительные приборы. Это происходит либо по халатности работников, либо из-за плохого состояния поверхности стен, потолков, загрязненности окон и др.

Потери ЭЭ из-за нарушения графика включения-отключения освещения и переплату за ЭЭ можно определить по формуле:

где  - установленная мощность всех ламп, Вт,

- коэффициент спроса осветительной нагрузки для  учебных учреждений.

При тарифе 14,52 руб./кВтч переплата за ЭЭ с одного помещения составит 9 648,25 руб./год.

С учетом примера нерационального использования ЭЭ приведем основные мероприятия по повышению энергоэффективности освещения:

1. Максимальное использование естественного освещения в дневное время и автоматическое управление искусственным освещением в зависимости от уровня естественного освещения. Управление включением освещения может осуществляться от инфракрасных датчиков, присутствия людей или движения.

2. Использование современной осветительной арматуры с рациональным светораспределением.

3. Использованием электронной пускорегулирующей аппаратуры (ПРА).

4. Применение автоматических выключателей для систем дежурного освещения в зонах временного пребывания людей.

5. Окраска поверхностей производственных помещений и оборудования в светлые тона для повышения коэффициента использования естественного и искусственного освещения.

6. Содержание светопрозрачных конструкций осветительных приборов в чистоте.

7. Установка защиты от превышения номинальных уровней напряжения (если присутствуют скачки напряжения).

8. Разбивка большого помещения на световые зоны с отдельными для каждой зоны выключателями.

9. Обычные люминесцентные светильники, работающие более 5000 ч в год, должны быть оборудованы отражателями, позволяющими удвоить световой поток или при том же световом потоке уменьшить вдвое количество люминесцентных ламп.

Потенциалы экономии ЭЭ по системам освещения приведены в Приложении 1.

# 6. анализ состояния систем уличного освещения

Анализ состояния систем наружного освещения (НО) объектов бюджетной сферы проводился по методике энергетических обследований систем электрических освещений, утвержденной в Системе добровольной сертификации ZOND.

Основной задачей НО населенных пунктов, дорог, автострад является обеспечение безопасности движения механизированного транспорта и пешеходов в темное время суток. Фотометрической характеристикой, определяющей уровень видимости объектов, является яркость (освещенность) дорожного покрытия.

Эффективность осветительных установок (ОУ) определяется стоимостью световой энергии, вырабатываемой за срок службы ОУ, и в значительной степени затратами на оплату ЭЭ. В структуре стоимостных показателей ОУ стоимость потребляемой ЭЭ составляет главную часть общих затрат (до 75%) и значительно превосходит капитальные и эксплуатационные затраты.

Произведен расчет фактического потребления электроэнергии на цели наружного освещения по поселениям Александровского района. Данные представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1. – Фактическое потребление ЭЭ по поселениям Александровского района

| Поселение | Факт. потребл. ЭЭ, (по опросн.лист.), кВтч | Факт. потребл. ЭЭ, (расчет), кВтч | Превышение (-), недобор (+) ЭЭ, кВтч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Новоникольское с/п | 9 333 | 7 541,15 | -1 791,85 |
| Октяборьское с/п | 6 966 | 6 295,42 | -670,58 |
| Лукашкин-Ярское с/п | 9 550 | 6 870,21 | -2 679,79 |
| Назинское с/п | 31 980 | 23 779,51 | -8 200,49 |
| Северное с/п | 5 832 | 4 363,07* | -1 468,94 |
| Александровское с/п | 268 576 | 253 549 | - 15 027 |

* Период работы ОУ не предоставлен, в расчетах принято 2 500ч.

Превышение (-) или недобор (+) ЭЭ на нужды НО определялся как разница между столбцами 3 и 2. Превышение потребления ЭЭ наблюдается во всех поселениях, для выяснения причин которых, необходимо провести энергетическое обследование.

В Александровском сельском поселении используются реле времени и фотоэлементы для автоматического включения уличного освещения. Данное мероприятие является основополагающим в энергосбережении ОУ. Однако, превышение потребления ЭЭ в ОУ все же присутствует и скорее всего связано с хищением ЭЭ.

По технико-экономическим соображениям произведен расчет потенциала экономии ЭЭ при замене ламп ДРЛ И ЛН на натриевые лампы серии ДНаТ с более высокой светоотдачей и большим сроком службы при сохранении фактического уровня освещенности и светового потока

Потенциалы годовой экономии ЭЭ на НО поселений Александровского района представлены в таблице 6.2.

Выбор ДНаТ осуществлялся по каталогу фирмы «Осрам» (www.osram.ru).

Методика анализа систем наружного освещения

В качестве примера приведен анализ системы НО Назинского сельского поселения (таблица 6.2.). Для остальных поселений расчет аналогичный.

С учетом сохранения необходимого уровня освещенности и светового потока выбираем лампу ДНаТ мощностью 150 Ватт. по каталогу www.osram.ru. По паспортным данным световой поток равен 15 000 лк и срок службы 10 000ч. Так как световой поток ДНаТ выше, чем у ДРЛ, необходима корректировка числа ламп:

Для определения фактического среднегодового потребления ЭЭ лампами ДРЛ и ДНаТ на цели НО  используем расчетную величину активной энергии:

где  - среднегодовое  количество часов работы ОУ НО, ч (по опросн. лист.);

– номинальная мощность одной лампы, кВт;

- коэффициент потерь в пускорегулирующей аппаратуре (для ДРЛ – 1,05; для ДНаТ – 1,1); – фактическое количество ламп, шт.;

– коэффициент, учитывающий потери напряжения в сетях;

– коэффициент, учитывающий повреждения в сетях;

– коэффициент, учитывающий процент действующих светоточек.

Экономическая эффективность при замене ДРЛ-250 на ДНаТ-150 при тарифе 13,85 руб./кВтч составляет:

Стоимость установки и монтажа ДНаТ-150 в количестве 20 шт. равна:

Потенциал годовой экономии замены ДРЛ-250 на ДНаТ-150 определится как

Период окупаемости установленных ДНаТ-150  в количестве 20 шт. равен

Вывод: потенциал годовой экономии ЭЭ Назинского сельского поселения составил 137 932,28 руб./год. Период окупаемости меньше полгода.

Единственным недостатком натриевых ламп является их чувствительность к перепадам температуры. В зимнее время наблюдается перегорание ламп при минус 30 °С.

Таблица 6.2.– Анализ состояния систем НО по поселениям Александровского района

|  | Исходные данные | Выбор ДНаТ | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование учрежения и поселения | Тип ИС | Рп, Вт | Nф, шт | Фп, лк | Тп. ч | Т год, ч | Wф.год, кВтч | Рп, Вт | Nф, шт | Фп, лк | Тп,ч | Ц руб. | W расч. ДРЛ, кВтч за год | W расч. ДНаТ, кВтч за год | Тариф руб. | Эконом. эф-ть при замене, руб./год. | Стоим-ть замены, руб. | Потенциал годов.эконом., руб/год | Период окупаем-ти, год. |
| Новоникольское с/п | ЛН | 100 | 23 | 1320 | 1000 | 4058 | 9333 | 70 | 20 | 6000 | 6000 | 177 | 7541,15 | 4 809 | 14,52 | 39673,03 | 3545 | 36128,03 | 0,09 |
| Октяборьское с/п | ЛН | 150 | 43 | 2000 | 1000 | 1208 | 6966 | 70 | 40 | 6000 | 6000 | 177 | 6295,42 | 2 863 | 2,86 | 9816,62 | 7090 | 2726,62 | 0,72 |
| Лукашкин-Ярское с/п | ДРЛ | 250 | 22 | 13500 | 12000 | 1546 | 9550 | 150 | 20 | 15000 | 10000 | 182 | 6870,21 | 3 926 | 12,71 | 37423,02 | 3639,8 | 33783,22 | 0,10 |
| Назинское с/п | ДРЛ | 250 | 38 | 13500 | 12000 | 3098 | 31980 | 150 | 34 | 15000 | 10000 | 182 | 23779,51 | 13 374 | 13,85 | 144119,94 | 6187,66 | 137932,28 | 0,04 |
| Северное с/п* | ЛН | 60 | 36 | 650 | 1000 | 2500 | 5832 | 70 | 33 | 6000 | 6000 | 177 | 4363,07 | 4 888 | 2,26 | -1186,92 | 5849,25 | -7036,17 | -4,93 |
| Александровское с/п | ДРЛ | 250 | 352 | 13500 | 12000 | 3566 | 268576 | 150 | 340 | 15000 | 10000 | 182 | 253549 | 153 940 | 3,42 | 340661,22 | 61876,6 | 278784,62 | 0,18 |

* Период работы ОУ Северного с/п  не предоставлен, в расчетах принято 2 500ч.

Пояснения к таблице:

Р п, Вт – мощность ДРЛ (опросн. лист.);

Nф, шт – фактическое количество ДРЛ (опросн. лист.);

Ф п, лк  - световой поток ДРЛ (пасп. данные);

Т п, ч – годовое число работы ДРЛ (пасп. данные);

Т год, ч – продолжительность работы ДРЛ за год (опросн. лист.);

Wф.г,  кВтч – фактическое потребление ЭЭ ОУ (опросн. лист);

Р*п, Вт – мощность ДНаТ (пасп. данные);

N*,  шт – новое количество ДНаТ, необходимое для сохранения уровня освещенности;

Ф*п, лк – световой поток ДНаТ (пасп. данные);

Т* п, ч – годовое число работы ДНаТ (пасп. данные);

Цена ДНаТ, руб. – см. на www.amsicom.ru

Wр.ДРЛ,  кВтч – нормируем. потребление ЭЭ лампами ДРЛ-250 в кол-ве 22шт. за год;

Wр.ДНаТ,  кВтч – нормируем. потребление ЭЭ лампами ДНаТ-150 в кол-ве 20шт. за  год;

Тариф ЭЭ НО,   руб./кВт·ч – указанный в опросных листах;

Экономич. эф-ть, руб./год. – экономия ЭЭ в рублях при установке ДНаТ вместо ДРЛ;

Стоим-ть замены, руб. – стоимость покупки и монтажа ДНаТ;

Потенциал год. эконом., руб/год – экономия ЭЭ в рублях при замене ДРЛ на ДНаТ за минусом стоимости ДНаТ;

Период окупаем-ти, мес. – период окупаемости покупки и установки новых ДНаТ.

Анализ данных таблицы 6.2 показывает, что при замене ламп ДРЛ на ДНАТ уменьшается фактическое количество ламп и потребление ЭЭ. Период окупаемости меньше года. Исключением является Северное с/п, где первый год потенциал годовой экономии будет отрицательным из-за замены ЛН на ДнаТ .Для сохранении норм СНиП 23-05-95* было снижено количество ламп всего на 3 шт.

Существенную экономию расхода ЭЭ на освещение можно получить с помощью рациональной системы управления освещением. Такие системы осуществляют включение и отключение осветительных приборов при следующих условиях:

- в зависимости от уровня естественной освещенности (н.р., по сигналам фотоэлементов);

- при достижении определенного времени суток (н.р., по сигнальным таймерам);

- при нажатии кнопок управления вручную;

- при поступлении сигналов от датчиков присутствия.

Потенциалы экономии ЭЭ по системам освещения приведены в Приложении 1.

# анализ энергетической эффективности жилищного фонда АЛЕКСАНДРОВСКОГО  района

Жилищно-коммунальное хозяйство относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики района. В целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде в ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009г. представлен перечень требований и мероприятий, обеспечивающие снижение объема используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде.

В жилищно-коммунальном хозяйстве района осуществляют свою деятельность 6 муниципальных унитарных предприятий. К основным видам их деятельности относится: теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, жилищное хозяйство, ремонт и содержание дорог. Ремонтом и содержанием многоквартирных жилых домов  занимается Управляющая компания ООО «ЖКХ+»..

По состоянию на 01.01.2009г. жилищный фонд Александровского района составил 211,9 тыс. кв.м. Средняя обеспеченность населения жильем составляет 21.1 кв.м. на одного человека. Удельный вес ветхого жилищного фонда к общей площади жилья составляет 26.4%

Уровень благоустройства жилищного фонда характеризуется обеспеченностью:

- центральным отоплением – 59,5 %;

- горячим водоснабжением – 8,4 %;

- холодным водоснабжением (водопроводом) – 70,8 %;

- водоотведением – 43,4 %;

- газом – 9,9%.

В целях содействия в предоставлении жилищно-коммунальных услуг на территории района разработана целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Александровского района на 2007-2010 гг.»

На территории района разработана и утверждена целевая программа «Газификация сел района», которая предусматривает участие в софинансировании бюджетов всех уровней и участие жителей района.

Анализ жилищного фонда Александровского района в разрезе поселений представлен в таблице 7.1.

Общее количество домов составляет 1 811 домов, из них 898 или 49,6 % частные дома и 913 или 50,4 многоквартирные дома (МКД).

В Александровсокм с/п оснащенность населения приборами учета тепловой энергии составляет 15 %, в других сельских поселениях приборы учета не установлены.

Оснащенность населения приборами учета электроэнергии составляет 100% по всем поселениям, за исключением Лукашкин-Ярского с/п (88%), есть тенденция к 100 % оснащенности.

Оснащенность приборами учета холодной и горячей воды составляет 3 % в Александровском с/п, в остальных районах приборы не установлены.

Общее состояние оснащенности приборами учета энергетических ресурсов по Александровскому району удовлетворительное.

Первые многоквартирные дома Александровского района были построены в 1921 г. (Александровское с/п).

Капитальный ремонт частично проводится в Александровском с/п. В остальных поселениях капитальные ремонты не проводились со дня сдачи МКД. В связи с этим, общее состояние ограждающих конструкций МКД по поселениям удовлетворительное.

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, которые должны быть проведены согласно ФЗ №185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 31.12.2009 г. относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

5) утепление и ремонт фасадов.

Данные виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов должны проводиться с соблюдением требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, вводимым в эксплуатацию после проведения капитального ремонта в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Стоимость мероприятий для проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов приведена в Приложении 1.

Наличие ветхого жилья наблюдается во всех поселениях, за исключением Октябрьского с/п.  Бесхозные объекты присутствуют в Назинском и Новоникольском сельских поселениях. В последнем с/п причиной появления бесхозных объектов является ликвидация ОАО «Александровский рыбокомбинат» - владельца жилищного фонда. В 2008 г. на все объекты были изготовлены технические паспорта, но право собственности на 01.01.2010г. не оформлено.

В всех поселениях, за исключением Александровского с/п присутствует печное отопление. В Александровского с/п общее состояние тепла и систем отопления удовлетворительное: тепловые системы промываются один раз в год, заменяются радиаторы и меняются теплотрассы.

Энергетические паспорта на МКД по Александровскому району не разрабатывались.

Таблица 7.1. – Анализ жилищного фонда Александровского района

# 8. Анализ систем водоснабжения АЛЕКСАНДРОВСКОГО  района

Основным  поставщиком  жилищно-коммунальных услуг в районе является    МУП  «Жилкомсервис».  Данное предприятие оказывают услуги  по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению  и  функционирует  непосредственно  в  с. Александровское. В  поселениях и селах  специализированные  предприятия не функционируют,  диспетчерские  службы  также  не  созданы.

Центральное водоснабжение имеется только в с.Александровское В районах Александровского района центральным водоснабжением охвачены как правило, здания школы, администрации сельских поселений, клуба и др. подразделений бюджетной сферы. В с. Александровское находится 13 скважин и 9 водонапорных башен. Протяженность водопроводных сетей составляет 69,1 км. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения сельских поселений Александровского района являются подземные воды. Водоразбор осуществляется либо от водонапорных башен, либо от колонок  находящихся непосредственно на скважинах. Водоносный горизонт является основным источником водоснабжения.  Качество воды не позволяет обходится  без очистных сооружений, так как в воде находится большое содержание железа. Для очистки воды используются три станции обезжелезования (озонатор и 2 станции используют метод аэрации). Общая производительность станций 30 куб.м. в час. Анализ использование мощности водоочистных сооружений (рис.4.14.) показал, что в 2004г. они составляли всего 50% от объема фактически поднятой воды. В 2005г. ситуация изменилась и запас по мощностям водоочистки составляет 25%. Однако, при этом с одной стороны, необходимо отметить, что установленные водоочистные сооружения не производят полную необходимую нормативную очистку воды.  Так содержание железа в очищенной воде превышает норматив СанПиНа в 4 раза.

Кроме того, в Александровском районе в рамках экологического мониторинга по состоянию окружающей среды Томской области в 2005г. было отмечено, что 46,2% приходится на источники водоснабжения не отвечающие санитарным требованиям – это один из самых высоких показателей по Томской области. Основная причина нарушений ЗСО связана с расположением скважин в черте населенных пунктов, в связи с чем на территорию первого, второго поясов ЗСО попадают такие объекты, как частные жилые дома, не имеющие централизованных канализационных систем удаления сточных вод.

Так же в районе (микрорайон «Казахстан») с.Александровское  действует  система канализации общей протяженностью канализационных сетей – 3,7 км,  очистные сооружения имеются.

Основными объектами ЖКХ по водоснабжению являются:

- Водоупорные очистные сооружения;

- Водонапорные башни в количестве 9 шт,, находящиеся в муниципальной собственности;

- Водопроводные сети, протяженностью 69,1 км,

- Канализационные очистные сооружения;

- Канализационные сети протяженностью 3,7 км;

- КНС.

В настоящее время в Томской области принята областная целевая программа «Питьевая вода Томской области», основной целью которой является повышение качества воды, используемой населением для питьевых нужд, приведение в соответствие с требованиями санитарно-гигиеническими нормативами, а также развитие систем водоснабжения за счет строительства и реконструкции водозаборных скважин, водопроводных сетей и станций водоподготовки.

Реализация данных проектов будет способствовать:

- снижению заболеваемости населения, связанной с потреблением ненормативного качества,

- улучшению экологической ситуации района,

- рациональному использованию и охране подземных водных объектов.

Наличие ветхих водопроводных сетей приводит к высокой аварийности водопроводов и значительным объемам потерь воды с утечками.

Также установка объектовых приборов учета расхода воды позволит вести учет потребления воды и взимания платы с населения за ее фактическое потребление.

# 9. анализ энергетической эффективности транспорта

В соответствие с ФЗ №261 от 23.11.2009г. "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" ст. 14 п.6 муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны включать в себя перечень мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом;

Анализ данных муниципального транспорта Александровского района, работающего на различных видах топлива (Таблица 9.1), показал необходимость развития газификации транспортного комплекса, что позволит значительно уменьшить затраты на топливо, повысить энергетическую эффективность отрасли.

Таблица 9.1. – Муниципальный транспорт Александровского района

| Наименование | Кол-во ед. общ. тр-та с использованием бензинового топлива, шт. | Кол-во ед. общ. тр-та с использованием дизельного топлива, шт. | Кол-во ед. общ. тр-та с использованием газового топлива, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Назинское с/п | 1 |  | - |
| Северное с/п | 5 | 4 | - |
| Лукашкин-Ярское с/п | 2 | 6 | - |
| Октябрьское с/п | 1 | 5 | - |
| Александровское с/п | 21 | 42 | - |
| Новоникольское с/п |  | 5 |  |

Перевод  муниципального транспорта Александровского района на природный газ возможен только в Александровском с/п.

Для организации процесса перехода на газомоторное топливо необходимо разработать муниципальную программу по газификации транспорта (в сотрудничестве с ОАО «Газпром» в лице ООО «Газпром трансгаз Томск» (далее ГТТ).

В данных программах необходимо:

1.1. Проанализировать места размещения существующих автопредприятий и АЗС;

1.2. Определить порядок и сроки газификации имеющегося автопарка исходя из экономической целесообразности;

1.3. Запланировать в имеющихся и разрабатываемых программах по обновлению подвижного состава автобусов и коммунально-дорожной спецтехники: приобретение серийной газовой техники в требуемом исполнении вместо дизельной за счет средств бюджета всех уровней.

1.4. Синхронизировать мероприятия по газификации транспорта в районе с планами строительства автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и графиком выпуска техники автозаводами, о чем своевременно подписать соответствующие соглашения с ГТТ и автопроизводителями.

1.5. Предусмотреть своевременное проведение мероприятий по приведению в соответствие с нормативными требованиями для эксплуатации автотранспорта, работающего на природном газе, помещений гаражей предприятий, участвующих в процессе газификации парка техники. Нормативные документы, требования которых необходимо учесть при эксплуатации техники на компримированном природном газе (КПГ):

- РД 3112199-1069-98 «Требования пожарной безопасности для предприятий, эксплуатирующих автотранспортные средства на компримированном природном газе».

- РД 03112194-1095-03 «Руководство по организации эксплуатации газобаллонных автомобилей, работающих на компримированном природном газе».

1.6. Предусмотреть проведение информационных кампаний в СМИ, разъясняющих необходимость использования КПГ в качестве моторного топлива.

1.7. Обязать индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров по районным муниципальным и межмуниципальным маршрутам, использовать все возможности для максимальной газификации своего автопарка.

1.8. Определить источники финансирования и сроки реализации программ по газификации транспорта в районе.

1.9. Осуществлять подготовку/переподготовку водителей и инженерно-технических сотрудников автопредприятий.

1.10. Установить обязательные критерии, по которым определять целесообразность газификации транспорта:

- для имеющихся транспортных средств - это окупаемость газобаллонного оборудования (ГБО) в течение 12 месяцев.

- для приобретаемой новой техники – это не сравнение цены покупки (что дешевле, то и возьмем, потому сейчас денег мало), а сравнение эксплуатационных затрат (главное в которых – затраты на топливо) в течение планового срока эксплуатации техники (5-8 лет) и исходя из итогового результата принимать решение

# 10. анализ наличия бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергоресурсов и организация  порядка управления ими

Согласно ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009г. ст.14 п.6. муниципальные программы в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны включать в себя мероприятия по «выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение),  организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозные объекты недвижимого имущества».

В Александровском районе не выявлены бесхозные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергоресурсов.

# приложение 2

к  постановлению Администрации

Александровского района

от 20.09.2011 № 918

ИНДИКАТОРЫ  РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

| NN пп | Общие сведения | Единица измерения | Годы (п) | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2020 |
| п1 | Муниципальный продукт (сопоставимые цены) | млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п2 | Потребление топливно- энергетических ресурсов (далее - ТЭР) | уголь, тыс. т. у.т. | 0,988 | 1,252 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,23 | 1,2 |
|  |  | диз. топливо, тыс. т | 0,774 | 0,743 | 0,67 | 0,631 | 0,572 | 0,57 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Газ, тыс. куб.м | 12200 | 11434 | 12912 | 13000 | 13000 | 13000 | 13100 | 13200 | 13200 | 13500 |
| п3 | Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) | тыс.кВт x ч | 15929 | 16695 | 17842 | 18540 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 |
| п4 | Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) | тыс. Гкал | 70,7 | 68,6 | 66,9 | 65 | 62 | 56 | 55 | 55 | 53 | 53 |
| п5 | Объем потребления воды | тыс. куб.м | 224,3 | 230,7 | 230,5 | 238,4 | 215,5 | 201 | 195 | 190 | 188 | 180 |
| п6 | Объем потребления природного газа | тыс. куб.м | 12200 | 11434 | 12912 | 13000 | 13000 | 13000 | 13100 | 13200 | 13200 | 13500 |
| п7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) | тыс.кВт x ч | 15929 | 16695 | 17842 | 18540 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 |
| п8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 4,68 | 10,5 | 25,76 | 30 | 32 | 35 | 40 |
| п9 | Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м | 0,152 | 0,192 | 1,2 | 2,3 | 30,8 | 50 | 75 | 90 | 110 | 125 |
| п10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) | тыс. куб.м | 10200 | 9434 | 11912 | 13000 | 13000 | 13000 | 13100 | 13200 | 13200 | 13500 |
| п11 | Средневзвешенный тариф на ЭЭ | руб./ кВт x ч | 6,7 | 7,4 | 8,4 | 8,6 | 9 | 9,2 | 9,4 | 9 | 9,2 | 9,8 |
| п12 | Средневзвешенный тариф на ТЭ | руб./Гкал | 2849 | 3368,6 | 2690,5 | 2677 | 3,88 | 3159,7 | 3223 | 3353 | 3420 | 3702 |
| п13 | Средневзвешенный тариф на воду | руб./куб.м | 44,6 | 52 | 107 | 134,6 | 144,4 | 150,4 | 156,4 | 169 | 176 | 198 |
| п14 | Средневзвешенный тариф на природный газ | руб./тыс. куб. м | 1410 | 1730 | 2190 | 2680 | 3080 | 3850 | 4812,5 | 4812,5 | 6015,6 | 11750 |
| п15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | тыс. кВт х ч | - | - | - | - | - | 438 | 1971 | 3066 | 3066 | 3066 |
| п16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | тыс. кВт х ч | 2600 | 19500 | 18300 | 23100 | 23100 | 22200 | 20300 | 19300 | 19000 | 18000 |
| п17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд руб. | 0,00221 | 0,00186 | 0,00395 | 0,00412 | 0,004 | 0,010 | 0,010 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| п18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд руб. | 0 | 0 | 0 | 0,002827 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| п19 | Объем потребления ЭЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВт x ч | 1958 | 2058 | 2111 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| п20 | Объем потребления ЭЭ БУ | тыс. кВт x ч | 1958 | 2058 | 2111 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| п21 | Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 2,592 | 3,225 | 3,459 | 4,713 | 5,655 | 6 | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| п22 | Объем потребления ТЭ БУ | тыс. Гкал | 10,6 | 10 | 10,36 | 10,2 | 10,2 | 10,18 | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| п23 | Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м | 0,152 | 0,192 | 1,274 | 3,442 | 4,131 | 11 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| п24 | Объем потребления воды БУ | тыс. куб.м | 20,97 | 16 | 12,8 | 12,94 | 12,9 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| п25 | Объем потребления природного газа БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м | 49 | 51,5 | 52,68 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| п26 | Объем потребления природного газа БУ | тыс. куб.м | 49 | 51,5 | 52,68 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| п27 | Бюджет МО | млн. руб. | 350,8 | 327,5 | 333,3 | 398,3 | 452 | 465 | 480 | 530 | 550 | 600 |
| п28 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | млн руб. | 1,119 | 1,035 | 1,137 | 1,002 | 1,041 | 1,05 | 1,06 | 1,08 | 1,1 | 1,5 |
| п29 | Расходы бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п30 | Общее количество БУ | шт. | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| п31 | Количество БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| п32 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п33 | Общее количество муниципальных заказчиков | шт. | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| п34 | Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п35 | Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для муниципальных нужд | млн руб. | 2,216 | 1,073 | 3,669 | 4,4 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,8 |
| п36 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | млн руб. | 2,216 | 1,073 | 3,669 | 4,4 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,8 |
| п37 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п38 | Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. чел. | 414 | 383 | 407 | 410 | 412 | 415 | 417 | 420 | 425 | 440 |
| п39 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) | тыс.кВт x ч | 362,7 | 345,3 | 317,9 | 319,9 | 319,9 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| п40 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВт x ч | 362,7 | 345,3 | 317,9 | 319,9 | 319,9 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| п41 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах | тыс.кВт x ч | 955,7 | 990,8 | 999,9 | 990 | 985 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
| п42 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс.кВт x ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| п43 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс.кВт x ч | 955,7 | 990,8 | 999,9 | 990 | 985 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |  |
| п44 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) | тыс. Гкал | 51,2 | 49,7 | 48,7 | 48,5 | 45,36 | 43,09 | 43,09 | 43 | 42 | 40 |
| п45 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 5,7 | 6,4 | 5,59 | 3,3 | 3,66 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 5 | 10 |
| п46 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах | тыс. Гкал | 36,7 | 35,59 | 34,93 | 34,73 | 28,5 | 26,5 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| п47 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. Гкал | 0,183 | 0,334 | 0,606 | 0,606 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| п48 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) | тыс. куб.м | 0,46 | 0,55 | 0,46 | 0,43 | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,2 |
| п49 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,01 | 0,02 | 0,08 |
| п50 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах | тыс. куб.м | 96,9 | 102,7 | 102,87 | 102,54 | 102,54 | 101 | 100 | 98 | 97 | 90 |
| п51 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных общедомовых) приборов учета | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 |
| п52 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб.м | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 61,8 | 74,16 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| п53 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) | тыс. куб.м | 3,39 | 3,3 | 3,28 | 3,3 | 3,35 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 4 |
| п54 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м | 0,66 | 0,89 | 1,18 | 3 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 4 |
| п55 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах | тыс. куб.м | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,5 |
| п56 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб.м | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,5 |
| п57 | Число жилых домов | ед. | 1746 | 1758 | 1784 | 1808 | 1804 | 1805 | 1806 | 1808 | 1808 | 1810 |
| п58 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п59 | Количество высокоэкономич- ных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п60 | Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п61 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 2592 | 3225 | 3459 | 4713 | 5655 | 5600 | 5400 | 5000 | 4800 | 4000 |
| п62 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета | кв. м | 9564 | 9564 | 9057,7 | 9196 | 9757,3 | 10300 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| п63 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 8000 | 6775 | 6900 | 5487 | 4545 | 4180 | 3500 | 2800 | 500 | 0 |
| п64 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов | кв. м | 29063,7 | 31063,7 | 30737 | 29577,2 | 18433,7 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п65 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 152 | 192 | 1274 | 3442 | 4131 | 11000 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 |
| п66 | Численность сотрудников БУ, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 0 | 0 | 466 | 542 | 652 | 652 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| п67 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб. м | 20818 | 15808 | 11526 | 9498 | 8769 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п68 | Численность сотрудников БУ, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов | чел. | 882 | 884 | 542 | 466 | 356 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п69 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт x ч | 1958260 | 2058700 | 2111150 | 1800000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |
| п70 | Численность штатных сотрудников БУ, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 882 | 884 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
| п71 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВт x ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п72 | Численность сотрудников БУ, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п73 | Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т у.т./ кВт xч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п74 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | т у.т./ Гкал | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,845 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|  |  | Куб.м/Гкал | 147,3 | 147,3 | 147,3 | 147,3 | 147,3 | 147,3 | 147,3 | 147,3 | 147,3 | 147,3 |
| п75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределитель- ным сетям | кВт x ч | 299360 | 318323 | 464774 | 426644 | 416654 | 415500 | 412000 | 400120 | 395000 | 290000 |
| п76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 30411 | 27823 | 36135 | 34000 | 34000 | 32000 | 30000 | 28000 | 25000 | 20000 |
| п77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб. м | 23800 | 58600 | 49800 | 46400 | 31200 | 30000 | 27000 | 25000 | 23000 | 19000 |
| п78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортиров ке) воды | кВт x ч | 204719 | 100553 | 117267 | 114963 | 114867 | 114800 | 114000 | 113000 | 112500 | 110000 |

# приложение 3

к  постановлению Администрации

Александровского района

от 20.09.2011 № 918

# целевые показатели программы

| NN пп | Наименование показателей | Единица измерения | Расчетная формула <*> | Значения целевых показателей по этапам (годам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2020 |
| Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| А.1. | Динамика энергоемкости валового муниципального продукта - для муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | т у.т./тыс. руб. | п2(n) / п1(n) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| А.2. | Доля объемов электрической энергии (далее -ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | (п7(n) /п3(n) x 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| А.3. | Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО (без учета домов с нагрузкой более 0,2 Гкал/час) | % | (п8(n) / п4(n) x 100% | 3,5 | 4,66 | 5,08 | 7,2 | 16,9 | 46 | 54,5 | 58 | 66 | 75,47 |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | (п9(n) / п5(n) x 100% | 0,06 | 0,08 | 0,5 | 0,96 | 14,3 | 24,8 | 38 | 47 | 58,5 | 66,7 |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | (п10(n) / п6(n) x 100% | 83,6 | 82,5 | 92,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| А.6. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | тыс.кВт х ч | п15(n) - п15(n-1) | - | - | - | - | - | 438 | 1533 | 1095 | 0 | 0 |
| А.7. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | (п15(n) / п16(n) x 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,97 | 9,7 | 15,9 | 16 | 17 |
| А.8. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | (п18(n) / п17(n) x 100% | 0 | 0 | 0 | 68,6 | 2,5 | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс. кВт x ч | [(А.1.(2007) - А.1.(n)) / А.1.(2007)] x п3(2007) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.1.(n) x п11(2007) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс. Гкал | [(А.1.(2007) - А.1.(n)) / А.1.(2007)] x п4(2007) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.3.(n) x п12(2007) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб. м | [(А.1.(2007) - А.1.(n)) / А.1.(2007)] x п5(2007) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.5.(n) x п13(2007) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб.м | [(А.1.(2007) - А.1.(n)) / А.1.(2007)] x п6(2007) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.7.(n) x п14(2007) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| С.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | (п19(n) / п20(n) x 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| С.2. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | (п21(n) / п22(n) x 100% | 24,4 | 32,25 | 33,4 | 46 | 55,4 | 59 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| С.3. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | (п23(n) / п24(n) x 100% | 0,72 | 1,2 | 9,9 | 26,6 | 32 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| С.4. | Д оля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | % | (п25(n) / п26(n) x 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| С.5. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | % | (п28(n) / п27(2007) x 100% | 0,3 | 0,29 | 0,32 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| С.6. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | % | (п28(n) / п27(n) x 100% | 0,3 | 0,3 | 0,34 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
| С.7. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | млн руб. | п28(n) – п28(n-1) | 1,119 | -0,084 | 0,102 | -0,135 | 0,039 | 0,009 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,4 |
| С.8. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | млн руб. | п28(n) - п28(2007) | 1,119 | -0,084 | 0,018 | -0,117 | -0,078 | -0,069 | -0,059 | -0,039 | -0,019 | 0,381 |
| С.9. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | (п29(n) / п27(n) x 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| С.10. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн руб. | п29(n) - п29(n-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| С.11. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | (п31(n) / п30(n) x 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,9 | 27,8 | 58,3 | 0 | 0 | 0 |
| С.12. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | п32(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| С.13. | Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | шт. | (п34(n) / п33(n) x 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 5,55 | 8 | 11 | 13,9 |
| С.14. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | (п36(n) / п35(n) x 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| С.15. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./ чел. | (п37(n) / п38(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п40(n) / п39(n) x 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (п42(n) / п41(n) x 100% | 0 | 0 | 15 | 15,25 | 20 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п43(n) / п41(n) x 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,36 | 96,36 | 96,36 | 96,36 | 96,36 |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | (п45(n) / п44(n) x 100% | 11 | 13 | 11,5 | 6,8 | 8 | 9 | 10 | 10,7 | 12 | 25 |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (п47(n) / п46(n) x 100% | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 1,74 | 16,5 | 17,7 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территорииМО | % | (п49(n) / п48(n) x 100% | 0,43 | 0,54 | 0,87 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,25 | 2,8 | 6,7 | 40 |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п51(n) / п50(n) x 100% | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 9,7 | 10 | 10 | 11,22 | 11,3 | 14,4 |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п52(n) / п50(n) x 100% | 2,8 | 3 | 4 | 60,3 | 72 | 73 | 74 | 75,5 | 76 | 82 |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п54(n) / п53(n) x 100% | 19,5 | 27 | 36 | 91 | 92,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | (п56(n) / п55(n) x 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование(далее-ЭО) | шт. | п58(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | (п58(n) / п57(n) x 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| Е.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО | шт. | п59(n) - п59(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | шт. | п60(n) - п60(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | <*> п1, п2 и т.д. - значения индикаторов А.1, В.1 и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения n - индекс года. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к  постановлению Администрации

Александровского района

от 20.09.2011 № 918

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Мероприятия к ПРОГРАММЕ «Повышения энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на период  с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года»

|  | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) | Ожидаемый результат | Экономический эффект,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2015 | 2016-2020 |  |  |
| 1. Организация комплекса мероприятий по реализации 261-ФЗ |
| 1.1. | Разработка, принятие и корректировка программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных образований, муниципальных бюджетных учреждений в связи с принятием ФЗ № 261 от 23.11.2009 | НП «Региональный центр управления энергосбережением», Администрация района, администрации поселений, муниципальные учреждения | 2010-2011 | РБ | 152 | - | - | - | - | Приведение нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством | - |
| 1.2. | Назначение ответственных за мероприятия по энергосбережению | Администрация района, администрации поселений | 2010 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Разработка и реализация комплекса отраслевых мероприятий (программ) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Администрации поселений, предприятия ЖКХ | 2011-2012 | б/ф |  |  |  |  |  | Программы, снижение энергоем- кости продукции в отраслевых комплексах |  |
| 1.4. | Ежеквартальное представление данных по мониторингу параметров энергоэффективности по запросу федерального уполномоченного органа на сбор и анализ информации о ходе реализации 261-ФЗ | Администрация района, администрации поселений, отдел образования, МУЗ «АЦРБ» | Ежеквартально | б/ф |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.5. | Разработка и реализация проектов «Энергоэффективная школа» (МОУ СОШ с. Александровское) | Администрация района | 2010-2020 | РБ ОБ | 275 | 756,2 3235 | 1400 | 6525 | 2115 |  |  |
| 1.6. | Организация комплекса мер по утилизации ртутьсодержащих ламп для населения | Администрация района, администрации поселений | 2011 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Анализ расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | Администрация района, администрации поселений | 2010-2020 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Пропаганда энергосберегающего поведения населения |
| 2.1. | Создание раздела по энергосбережению на официальном сайте Александровского района | Администрация района | 2010 | б/ф |  |  |  |  |  | Привлечение внимания к проблемам энергосбережения |  |
| 2.2. | Проведение мероприятий по распространению информации о требованиях законодательства в отношении собственников жилых домов | Администрации поселений | 2010-2020 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения | Администрации поселений | 2010-2020 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Оформление агитационных плакатов внутри зданий бюджетных учреждений | Администрация района, администрации поселений, отдел образования, МУЗ «АЦРБ» | 2011-2012 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Информационное обеспечение в СМИ мероприятий по энергосбережению, оформление наружной рекламы плакатами по энергосбережению | Администрация района | 2011 | РБ | - | 50 |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Проведение конкурсов рисунков, плакатов, проектов по энергосбережению среди образовательных учреждений поселений | Администрация района | 2012-2020 | РБ | - | 8 | 10,5 | 20 | 35 |  |  |
| 3. Повышение образованности населения в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 3.1. | Организация проведения обучения в области энергосбережения сотрудников администраций МО и муниципальных предприятий, а также организаций, в аренде которых есть муниципальная собственность | Администрация района, администрации поселений | 2011-2013 | РБ Б СП ОБ |  | 50 28 10 | 50 5 |  |  | Улучшение профессиональных навыков, изучение новых технологий в области энергосбережения | - |
| 3.2 | информирование населения в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 4. Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета |
| 4.1. | Организация учета и установка приборов учета потребления тепловой, электрической энергии и воды на объектах бюджетной сферы | Администрация района, администрации поселений, отдел образования, МУЗ «АЦРБ» | 2010-2012 | РБ Б СП Внебюджетные источникик | 17,75 156 3,5 | 1500 1,4 | 1450 | 600 | 40 | Оплата за фактическое потребление энергоресурсов, а не по нормативу | Снижение платежей за энергоресурсы на 16% |
| 4.2. | Организация учета и установка приборов учета энергоресурсов на объектах ЖКХ | Администрации поселений | 2012-2020 | Б СП |  |  | 8 | 100 |  |  |  |
| 4.3. | Техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов | Администрации поселений, муниципальные учреждения |  |  |  |  |  |  | 409,8 | Снижение тепловых потерь |  |
| 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях |
| 5.1. | Составление перечня объектов бюджетной сферы, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования, и графика проведения энергетических обследований | Администрация района, администрации поселений | 2011 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Проведение энергетических обследований зданий бюджетной сферы | Администрация района, администрации поселений | 2011-2012 | РБ Б СП |  | 220 | 900 190 |  |  | Сокращение потребления энергоресурсов, составление энергетического паспорта |  |
| 5.3. | Повышение тепловой защиты зданий, строений сооружений при ремонте (утепление и обшивка стен зданий, замена окон и дверей, ремонт кровли, утепление полов и др.) | Администрация района, администрации поселений | 2010-2020 | РБ Б СП | 1846 | 416 | 9983,4 70 | 19750 300 | 6600 300 | Снижение тепловых потерь, улучшение качества жизни | Экономия потребления ТЭ от 10-20% |
| 5.4. | Замена устаревшей отопительной системы внутри зданий бюджетной сферы | Администрация района, администрации поселений | 2010-2020 | РБ Б СП | 109 | 100 | 100 | 10200 | 20500 |  |  |
| 5.5. | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях | Администрация района, администрации поселений | 2010-2020 | Б СП | 146 |  |  |  |  | Улучшение качества услуг теплоснабжения |  |
| 5.6. | Применение офисной техники и оборудования с классом энергоэффективности А+,А++ | Администрация района, администрации поселений | 2010-2020 | РБ Б СП | 50 | 80 | 100 | 350 200 | 200 | Сокращение потребления энергоресурсов | Снижение затрат бюджетных средств на потребляемые энергоресурсы на 10-20% |
| 5.7. | Перемещение помещений прачечной в подвальную часть лечебного корпуса МУЗ «АЦРБ» | МУЗ «АЦРБ» | 2013 | РБ |  |  |  | 1500 |  |  |  |
| 5.8. | Перемещение гаража в здание прачечной МУЗ «АЦРБ» | МУЗ «АЦРБ» | 2015 | РБ |  |  |  | 5000 |  |  |  |
| 5.9. | Установка экономичных насадок-распылителей на водоразборные краны в точках наибольшего расхода воды в МУЗ «АЦРБ» | МУЗ «АЦРБ» | 2012 | РБ |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
| 5.10. | Установка УЗО для предстерилизационной обработки инструмента ЦСО, лаборотория | МУЗ «АЦРБ» | 2012-2013 | РБ |  |  | 60 | 60 |  |  |  |
| 5.11. | Установка посудомоечных машин в МУЗ «АЦРБ» | МУЗ «АЦРБ» | 2012-2013 | РБ |  |  | 75 | 80 |  |  |  |
| 5.12. | Внедрение технологии по вторичному использованию воды в прачечной МУЗ«АЦРБ» | МУЗ «АЦРБ» | 2013 | РБ |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 5.13. | Добровольная сертификация организаций в области энергосбережения, энергетической и экологической эффективности | Администрация района, администрации поселений | 2012-2020 | РБ |  |  | 75 |  |  |  |  |
| 5.14. | Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями | Администрация района, администрации поселений | 2012-2020 | РБ |  |  | 200 |  |  | Получение объективной информации о потреблении ТЭ | Экономия потребления ТЭ от 10-35% |
| 5.15. | Ремонт изношенной электропроводки в зданиях бюджетной сферы (проводка, розетки, выключатели) | Администрация района, администрации поселений | 2010-2020 | РБ Б СП | 361,5 | 18 185 | 25 |  |  | Снижение потерь ЭЭ | Снижение затрат на ЭЭ |
| 5.16 | Оснащение образовательных учреждений фильтрами для очистки воды | Муниципальные учреждения | 2015-2020 | РБ |  |  |  | 40 | 340,1 |  |  |
| 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах электроснабжения |  |
| 6.1. | Проведение мероприятий по замене ламп накаливания на энергосберегающие в соответствии с требованиями 261-ФЗ | Администрация района, администрации поселений, бюджетные учреждения | 2010-2020 | РБ Б СП | 30 134,3 | 36 63 | 50 69 | 25 10 | 10 | Снижение потребления электроэнер- гии на освещение на 50 - 80%/ | Снижение затрат на ЭЭ |
| 6.2. | Составление графика проведения обследований систем уличного освещения | Администрации поселений | 2010-2011 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Реконструкция систем уличного освещения с переводом на высокоэффективные источники света | Администрации поселений | 2010-2020 | РБ Б СП Внебюджет ные источники | 921,7 15 45,3 | 30 101 | 368,6 | 176,6 | 176,6 | Снижение потребления электроэнер- гии на освещение на 50 - 80%/ | Снижение затрат на ЭЭ, уменьшение бюджетного финансирования |
| 6.4. | Автоматическое управление освещением (датчики света, движения и т.д.) | Администрация района, администрации поселений, МУЗ «АЦРБ» | 2010-2020 | РБ Б СП | 144,27 10 | 1,5 2 | 10,5 10 |  |  |  |  |
| 6.5. | Участие в реализации пилотного проекта в сфере ветроэнергетики | Администрация Томской области, Администрация района, администрации поселений | 2011-2020 | РБ ОБ |  | 0 240 | 160 400 |  |  | Снижение потребления топлива на выработку ЭЭ | Снижение затрат на приобретение топлива |
| 6.6. | Замена изношенных электрических сетей | Администрации поселений, предприятия ЖКХ | 2010-2020 | Б СП | 623,2 | 293,1 | 627,1 | 617,1 | 597,1 | Уменьшение потерь ЭЭ | Сокращение затрат на ЭЭ |
| 6.7. | Использование частотно-регулируемых приводов электродвигателей системы приточно-вытяжной вентиляции | Администрации поселений, МУЗ «АЦРБ» | 2013 | РБ Б СП |  |  |  | 250 150 |  | Снижение потребления ЭЭ | Снижение затрат на ЭЭ, уменьшение бюджетного финансирования |
| 7. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов |
| 7.1. | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества, и затем признанию права муниципальной собственности | Администрации поселений | 2011, август | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |
| 8.1. | Составление перечня объектов ЖКХ, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования, и графика проведения энергетических обследований | Администрации поселений, предприятия ЖКХ | 2011 | б/ф | - | - | - |  |  | Энергети- ческий паспорт, повышение эффектив- ности энергоисполь зования в БУ | - |
| 8.2. | Проведение обследований объектов ЖКХ | Администрации поселений, предприятия ЖКХ | 2011-2012 | Б СП |  |  | 30 | 400 |  | Определение фактических показателей потребления, составление энергетического паспорта |  |
| 8.3. | Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции | Администрации поселений, предприятия ЖКХ | 2010-2020 | РБ Б СП Внебюджетные источники | 399,1 1627,6 1402 | 151 153 | 300 200 | 4400 200 | 1500 | Снижение потерь ТЭ | Экономия затрат на ТЭ |
| 8.4. | Замена неэффективных отопительных котлов в котельных на высокоэффективные | Администрации поселений | 2010-2020 | РБ Б СП Внебюджетные источники | 739 | 260 260 |  |  | 1500 | Снижение потерь ТЭ | Экономия затрат на ТЭ |
| 8.5. | Установка запорного оборудования на тепловых и водопроводных сетях | Предприятия ЖКХ | 2010-2020 | Внебюджетные источники | 278 |  |  |  |  | Снижение потребления энергоресурсов | Экономия затрат на энергоресурсы |
| 8.6. | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | Администрация района, администрации поселений | 2010-2020 | РБ Б СП | 270 | 432 2 | 536,1 9 | 1558,9 27 | 2965 43 |  |  |
| 8.7. | Замена вентильных кранов на рычажные или клавишные | Администрация района, администрации поселений | 2012-2020 | РБ |  |  | 70 | 120 |  |  |  |
| 8.8. | Организация газификации с. Александровского | Администрация Александровского поселения | 2010-2020 | РБ ОБ Внебюджетные источники | 521,1 | 2296,4 8500 2225 |  |  |  | Улучшение качества жизни населения |  |
| 8.9. | Утепление водонапорных башен | Администрации поселений, предприятия ЖКХ |  | РБ Б СП | 29,75 |  | 200 200 |  |  | Улучшение услуг водоснабжения | Снижение затрат на энергоресурсы до 10-15% |
| 8.10. | Замена изношенных водопроводных сетей | Предприятия ЖКХ |  | Б СП Внебюджетные источники | 404 1185 |  |  |  |  | Снижение потерь в сетях |  |
| 8.11. | Установка запорного оборудования на водопроводах | Предприятия ЖКХ |  | Внебюджетные источники | 126 |  |  |  |  | Улучшение услуг водоснабжения |  |
| 8.12. | Реконструкция водоочистных сооружений | Администрация района | 2011-2013 | РБ Внебюджетные источникик | 410,5 90 | 4500 | 4500 |  |  |  |  |
| 8.13. | Установка водоразборных колонок и колодцев | Администрации поселений, предприятия ЖКХ | 2011-2020 | Б СП |  |  | 180 | 300 |  |  |  |
| 8.14. | Ремонт и утепление помещения ДЭС | Администрации поселений, предприятия ЖКХ | 2011 | Б СП | 85 | 66 |  |  |  | Улучшение услуг электроснабжения |  |
| 8.15. | Замена электрооборудования котельной на менее энергоемкое | Предприятия ЖКХ | 2013 | Внебюджетные источники |  |  |  | 40 |  | Экономия ЭЭ до 60% | Снижение затрат на ЭЭ до 15% |
| 8.16. | Модернизация насосного оборудования | Администрации поселений | 2010 | Б СП | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 8.17. | Замена устаревших теплообменных аппаратов систем отопления и подготовки горячей воды на новые, более эффективные и экономичные | Администрации поселений | 2010-2020 | Б СП Внебюджетные источники | 34,56 424,28 |  |  |  |  | Повышение качества теплоснабжения | Экономия потребления ТЭ на 10-35% |
| 8.18 | Промывка системы водоснабжения | Муниципальные учреждения | 2016-2020 |  |  |  |  |  | 190,4 | Повышение качества водоснабжения |  |
| ИТОГО по ПРОГРАММЕ: | РБ | 6283,92 | 11421,2 | 22108,3 | 50190,3 | 34055 |  |  |
|  | БСП | 3263,41 | 1154,5 | 1966,7 | 2480,7 | 1126,7 |  |  |
|  | ОБ |  | 12385 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 3554,08 | 2225 |  | 40 | 1500 |  |  |
| Всего по программе |  | 13001,41 | 27185,7 | 24075 | 52711 | 36681,7 |  |  |

# Text boxes

|  | Исходные данные | Выбор КЛЛ | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения и поселения | Р пасп, Вт | Ф пасп, лк | Nф, шт | S, м2 | Т год, ч | Т срок сл.,ч | Р*пасп, Вт | Ф*пасп, лк | N*, шт | Т срок сл., ч | Цена КЛЛ, руб. | Экономия ЭЭ при замене ЛН на КЛЛ, кВтч/год | Тариф ЭЭ, руб./кВт·ч. | Экономич. эф-ть при замене ЛН, руб./год. | Стоим-ть установки КЛЛ, руб. | Потенциал год. эконом., руб/год | Период окупаем-ти, мес. |
| "Сибирь" КСЦ | 60 | 650 | 7 | 30,6 | 454 | 1000 | 13 | 715 | 6 | 8 000 | 98,66 | 124,2 | 14,52 | 1803,6 | 591,96 | 1211,6 | 3,9 |
| Администрация | 60 | 650 | 2 | 13,6 | 1278 | 1000 | 13 | 715 | 2 | 8 000 | 98,66 | 96,1 | 14,52 | 1395,5 | 197,32 | 1198,1 | 1,7 |
| Итого | 2 409,77 | 2,7-3,9 |

|  | Исходные данные | Выбор КЛЛ | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения и поселения | Р пасп, Вт | Ф пасп, лк | Nф, шт | S, м2 | Т год, ч | Т срок сл.,ч | Р*пасп, Вт | Ф*пасп, лк | N*, шт | Т срок сл., ч | Цена КЛЛ, руб. | Экономия ЭЭ при замене ЛН на КЛЛ, кВтч/год | Тариф ЭЭ, руб./кВт·ч. | Экономич. эф-ть при замене ЛН, руб./год. | Стоим-ть установки КЛЛ, руб. | Потенциал год. эконом., руб/год | Период окупаем-ти, мес. |
| Администрация | 100 | 1320 | 14 | - | 1920 | 1000 | 30 | 1650 | 11 | 8 000 | 163,90 | 1643,5 | 2,86 | 4700,5 | 1802,9 | 2897,6 | 4,6 |
| Школа | 100 | 1320 | 40 | - | 1380 | 1000 | 30 | 1650 | 32 | 8 000 | 163,90 | 3356,2 | 2,86 | 9598,6 | 5244,8 | 4353,8 | 6,6 |
| Котельная | 100 | 1320 | 5 | - | 6552 | 1000 | 30 | 1650 | 4 | 8 000 | 163,90 | 1991,8 | 2,86 | 5696,6 | 655,6 | 5041,0 | 1,4 |
| Гараж | 100 | 1320 | 2 | - | 500 | 1000 | 30 | 1650 | 2 | 8 000 | 163,90 | 56,0 | 2,86 | 160,2 | 327,8 | -167,6 | 24,6 |
| Итого | 12 124,7 | 1,4-24,6 |

|  | Исходные данные | Выбор КЛЛ | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения и поселения | Р пасп, Вт | Ф пасп, лк | Nф, шт | S, м2 | Т год, ч | Т срок сл.,ч | Р*пасп, Вт | Ф*пасп, лк | N*, шт | Т срок сл., ч | Цена КЛЛ, руб. | Экономия ЭЭ при замене ЛН на КЛЛ, кВтч/год | Тариф ЭЭ, руб./кВт·ч. | Экономич. эф-ть при замене ЛН, руб./год. | Стоим-ть установки КЛЛ, руб. | Потенциал год. эконом., руб/год | Период окупаем-ти, мес. |
| Администрация | 100 | 1320 | 5 | - | 1920 | 1000 | 30 | 1650 | 4 | 8 000 | 163,90 | 583,7 | 2,26 | 1319,1 | 655,6 | 663,5 | 6,0 |
|  | 60 | 650 | 17 | - | 1920 | 1000 | 13 | 715 | 16 | 8 000 | 98,66 | 1247,2 | 2,26 | 2818,7 | 1578,56 | 1240,2 | 6,7 |
| Школа | 60 | 650 | 12 | 20 | 1240 | 1000 | 13 | 715 | 11 | 8 000 | 98,66 | 572,4 | 2,26 | 1293,6 | 1085,26 | 208,3 | 10,1 |
| Итого | 2 112 | 6,0-10,1 |

|  | Исходные данные | Выбор КЛЛ | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения и поселения | Р пасп, Вт | Ф пасп, лк | Nф, шт | S, м2 | Т год, ч | Т срок сл.,ч | Р*пасп, Вт | Ф*пасп, лк | N*, шт | Т срок сл., ч | Цена КЛЛ, руб. | Экономия ЭЭ при замене ЛН на КЛЛ, кВтч/год | Тариф ЭЭ, руб./кВт·ч. | Экономич. эф-ть при замене ЛН, руб./год. | Стоим-ть установки КЛЛ, руб. | Потенциал год. эконом., руб/год | Период окупаем-ти, мес. |
| Администрация | 75 | 1020 | 116 | - | 1920 | 1000 | 20 | 1100 | 108 | 8 000 | 107,2 | 10045,4 | 3,42 | 34355,4 | 11577,6 | 22777,8 | 4,0 |
| МОУ СОШ | 100 | 1320 | 100 | - | 1920 | 1000 | 30 | 1650 | 80 | 8 000 | 163,90 | 11673,6 | 3,42 | 39923,7 | 13112 | 26811,7 | 3,9 |
| МОУ СОШ №2 | 60 | 650 | 42 | - | 1240 | 1000 | 13 | 715 | 38 | 8 000 | 98,66 | 2009,8 | 3,42 | 6873,5 | 3749,08 | 3124,4 | 6,5 |
| МУЗ АЦРБ | Установлены люминесцентные лампы на 100% |
| Итого | 52 713,9 | 3,9-6,5 |