# ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

### ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

| 29.11.2012 | № 200 |
| --- | --- |
| с. Александровское |

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2013 -2015 годы и на период до 2020 года» (в акт. ред. )

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части статьи 34 Устава Муниципального образования «Александровский район»,

Дума Александровского района РЕШИЛА:

## 1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2013 -2015 годы и на период до 2020 года».

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

| Председатель Думы Александровского района С.Ф. Панов | Глава Александровского района А.П. Жданов |
| --- | --- |

## УТВЕРЖДЕНО Решением Думы Александровского района от 29.11.2012 № 200

## Муниципальная программа

## «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2013 -2015 годы и на период до 2020 года»

## Паспорт

## муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2013 -2015 годы и на период до 2020 года»

| Наименование программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2013 -2015 годы и на период до 2020 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Администрации Александровского района от 06.03.2012 № 248 |
| Заказчик программы | Администрация Александровского района |
| Разработчик программы | Отдел экономики Администрации Александровского района, Главы поселений (Александровское, Октябрьское, Новоникольское, Назинское, Лукашкин-Ярское, Северное) |
| Исполнители программы | Администрация Александровского района, Администрации сельских поселений Александровского района, коммунальные предприятия |
| Сроки (этапы) реализации программы | 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года |
| Цель программы | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг |
| Основные задачи программы | повышение ресурсной эффективности производства услуг (модернизация); улучшения условий жизни населения (строительство ) замена изношенных сетей для сокращения уровня аварийности (ремонт); улучшение экологической ситуации на территории Александровского района увеличение бюджетной поддержки ЖКХ малых поселений |
| Система программных мероприятий | 1) модернизация систем коммунальной инфраструктуры; 2) строительство новых систем коммунальной инфраструктуры 3) ремонт систем коммунальной инфраструктуры 4) строительство и реконструкция объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых и жидких бытовых отходов 5) создание системы приборного учета потребленных коммунальных ресурсов 6)увеличение бюджетной поддержки ЖКХ малых поселений |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней; - тарифная составляющая; - плата за подключение; - инвестиции |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - повышение надежности работы систем жизнеобеспечения; - обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами - улучшение экологической ситуации на территории Александровского района. - объем потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах тепло-, водоснабжения, водоотведения уменьшится к 2020 г. на 80 % по сравнению с уровнем 2012 года; - количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов уменьшится к 2020 г. на 90 % по сравнению с уровнем 2012 года; |
| Контроль за исполнением программы | Первый заместитель Главы Александровского района |
| Мониторинг реализации Программы | Исполнители Программы представляют в отдел экономики Администрации Александровского района: 1) в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации Программы - отчет о ходе реализации мероприятий Программы, оценку эффективности и результативности реализации мероприятий Программы в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Главы Александровского района от 26.08.2009 № 628; 2) с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, ежегодно уточняют перечень программных мероприятий, затраты на их реализацию, состав исполнителей. |

Муниципальное образование «Александровский район» - самый удаленный от областного центра северный район с территорией 29.9 тыс.кв.

Район расположен на севере Томской области между 59 и 61 градусами северной широты. Протяженность района с севера на юг 150 км, с запада на восток – 300 км.

Александровский район граничит на севере, западе и северо-востоке – с Ханты-Мансийским автономным округом Тюменской области, на юге - с муниципальным образованием «Каргасокский район» Томской области.

Село Александровское (районный центр) удалено от Томска на 941 км, от Новосибирска – на 1163 км, от ближайшей железнодорожной станции (г. Нижневартовск) – на 150 км.

В границах муниципального района  образовано 6 муниципальных сельских поселений: «Александровское», «Октябрьское», «Новоникольское», «Назинское», «Лукашкин-Ярское», «Северное».

Численность населения Александровского района  ежегодно снижается и по состоянию на 01.01. 2012 год  составила 8466  человек, что ниже уровня 2010 года на 95 человек. К уровню 2002 года численность населения снизилась  на 1670 человек. Динамика демографических процессов в районе остается неблагоприятной и  характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, обусловленным превышением числа умерших граждан  над числом родившихся. Число выбывших граждан также превышает число прибывших.

Основная часть населения сконцентрирована в Александровском сельском поселении  - 84% от общего числа проживающих в районе, самое маленькое поселение – Северное  (1%).

Бюджет Александровского района дотационный. Собственные доходы в структуре доходной части бюджета  в 2011 году составили 54.5%, безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы  составили  45.5%. Основная сумма  расходной части бюджета района  была направлена в  социальную  сферу: образование, здравоохранение, культуру и спорт –258.4 млн. руб., или 55% к общей сумме расходов.

Экономика района ориентирована на добычу нефти и газа. Наибольший удельный вес в структуре промышленного производства имеют предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых – 93.2% (или 17773 млн. рублей), обрабатывающие производства – 2 % (или 372 млн. рублей), производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 4.8% (или 861.8т млн. рублей).

По состоянию на 01.01.2012 г. жилищный фонд Александровского района составил 214.5 тыс. кв.м.

Уровень благоустройства жилищного фонда района  ежегодно увеличивается и на начало 2012 года характеризуется  следующими показателями: 71.9% общей площади жилищного фонда оборудовано водопроводом, 48.3% - канализацией, 61.3 - центральным отоплением, 7.2% - горячим водоснабжением, 20% - газом.

По уровню благоустройства среди районов области Александровский район находится:  по водоснабжению -  на 3 месте, по водоотведению - на 2 месте, по отоплению - на 6 месте, по горячему водоснабжению – на 7 месте, по обеспечению газом – на 15 месте.

Наибольшая площадь жилищного фонда сконцентрирована в Александровском сельском поселении (82.5% от общей площади жилищного фонда района).

Из общего объема жилья 118.4 кв.м (55.3%) - постройки 1971-1995 годов,  60.6 кв. м (28.3%) - постройки  1946-1970 годов. Доля ветхого и аварийного жилья в районе на начало  2012 года составила 28.1%  и  на протяжении последних пяти лет увеличивается.

В период с 2013 по 2020 годы на территории Александровского района планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 7,0 тыс. кв. метров жилья. Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов  в основном в Александровском сельском поселении.

В связи с тем, что в поселениях  района размер  общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя составляет 25,2 кв. м, и прогнозируется  сокращение числа жителей, данный показатель с вводом нового жилья получит дополнительное увеличение и достигнет уровня 26,5  кв. м на 1 человека.

На территории Александровского района из объектов социального назначения в течение 2013–2015 годов  и на период  до 2020 года планируется построить в с. Александровское детский сад на 225 мест, 18-тиквартирный жилой дом, в п. Октябрьский – малокомплектную школу.

- Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами.

На территории Александровского района находится 11 котельных (4 из них работают на угле, 7 – на газе), 16 водонапорных башен, 31 водозаборная скважина, 66.5 км теплотрасс, 70.2 км водопроводных и 3,7 км канализационных сетей.

Жилищно-коммунальный комплекс в Александровском районе представляет собой существенно дифференцированную по уровню развития в различных поселениях производственно-техническую систему.

По состоянию на 01.01.2012 г. жилищно-коммунальное хозяйство сельских поселений представлено следующим образом:

Таблица 1. Объекты жилищно-коммунального хозяйства поселений

| № | Поселение | Размер жилищного фонда, тыс. м² | Объекты ЖКХ, находящиеся в поселениях |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водонапорные башни, шт. | Водозаборные скважины, шт. | Водопроводные сети, км | Тепловые сети, км | Канализационные сети, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Александровское | 177.1 | 9 | 24 | 69.1 | 65.3 | 3,7 |
| 2 | Лукашкин-Ярское | 9,3 | 2 | 2 | 0.45 | 0,432 | - |
| 3 | Назинское | 11.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0,52 | - |
| 4 | Новоникольское | 7.9 | 1 | 1 | - | 0,4 | - |
| 5 | Октябрьское | 4,5 | 1 | 2 | 0.17 | 0,17 | - |
| 6 | Северное | 4,1 | 2 | 2 | - | - | - |
| 7 | Итого | 214.2 | 16 | 31 | 70.2 | 66.8 | 3,7 |

Основной объем энергохозяйства находится в Александровском сельском поселении и обслуживает его МУП «Жилкомсервис». Энергохозяйство Александровского сельского поселения представляет собой 6 котельных - 54.5% к общей численности котельных (вырабатывают около 96.6%  от общего объема вырабатываемой тепловой энергии), 65.3 км тепловых и паровых сетей - около 98.2% всех сетей.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры района характеризуется высоким уровнем износа, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, сверхнормативной аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей.

Причинами возникновения данных проблем являются: высокий износ основных фондов коммунального комплекса, значительное снижение надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

Высокий уровень износа является следствием

-недостаточного финансирования ремонтных работ и явного несоответствия фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств минимальным потребностям;

-недоступности долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунальной инфраструктуры вследствие нестабильного финансово-экономического положения предприятий.

Теплоснабжение

Проблемы централизованного теплоснабжения в поселениях Александровского района определяются низкой эффективностью производства тепла, технологическим несовершенством и высокими ресурсными затратами. Имеющееся котловое оборудование было установлено в период с 1983-2004 годы. Мощность котлов 2,5-3 МВт. Фактический КПД котлового оборудования составляет 65 % (таблица 2).

Теплосети характеризуются изношенностью и  несовершенством  утеплителя. Изношенность сетей по ряду поселений превышает 76%. Аварийность в системах теплоснабжения Александровского района составляет 1,8-2,5 аварии на 1 км сети в год, при допустимых 0,3. Потери в сетях  составляют  около 30%. Всего в районе требуют замены не менее 45 км сетей.

На сегодняшний день теплогенерирующие мощности установленных водогрейных котлов (в одной котельной от 1 до 6 котлов) востребованы лишь на 78.5 %  (вырабатывается  83.3 тыс. Гкал, а потребляется 65.4 тыс. Гкал) и могут быть частично законсервированы или же заменены на котлы меньшей мощности (таблица 2). Загрузка должна составлять не менее 80%. Часть устаревших теплогенерирующих объектов может быть полностью демонтирована.

Основная доля тепловой энергии потребляется населением (73,6%), бюджетными учреждениями потребляется 16,6%, прочими потребителями 5,7%, собственное потребление – 4.1% (таблица 3).  Количество потребляемой тепловой энергии ежегодно снижается за счет строительства в с. Александровское газопроводных сетей и подключения населения к автономному газовому отоплению.

Плановая себестоимость производимого тепла на 01.01.2012, утвержденная Департаментом тарифного регулирования и государственного заказа Томской области, составляет в котельных, работающих на газе  1465,89 рублей за 1 Гкал, в котельных, работающих на угле - от 3374 до 4441 руб., а фактическая достигает  1522,2 рублей за 1 Гкал на газовых котельных и  от 4219 до 5326 рублей на угольных котельных.

Оптимизация режима работы позволит снизить удельные расходы топлива и электроэнергии на выработку единицы тепловой энергии, что скажется на рентабельности производства тепловой энергии и повышении инвестиционного потенциала.

Отсутствие объективного учета потребляемого тепла не создает стимулов для экономного расходования тепловой энергии. В результате фактические расходы тепла превышают рациональные (в среднем на 10-12%). Приборным учетом охвачено 9-10% общего количества абонентов. Полный приборный учет позволит объективно оценить фактические объемы потребления и рассчитать реальный уровень потерь, оптимизировать процесс потребления.

Основными проблемами теплоснабжения в поселениях Александровского района являются:

- низкая ресурсная эффективность;

- низкая надежность сетей, высокий уровень потерь (вследствие недостаточно эффективной теплоизоляции трубопроводов, а так же из–за того, что трубопроводы теплоснабжения проложены совместно с трубопроводами холодного водоснабжения);

- большая протяженность теплосетей;

- снижение количества потребителей;

- несоответствие установленных мощностей по выработке тепла и объемов подключенной нагрузки (потребляется теплоэнергии 78,5% от вырабатываемого объема).

Водоснабжение

В Александровском районе услуги централизованного водоснабжения предоставляются в основном в с. Александровское. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 70.2 км, из них в с. Александровское – 69.1, или 98.4% от общей протяженности водопроводных сетей в районе. Водопроводных башен числится 15, из них 8 – в с. Александровское (таблица 4). Существующая инженерная инфраструктура эксплуатируется более 30 лет, средний износ сетей водоснабжения превышает 70%. Высокая протяженность сетей связана с одной стороны с очень низкой плотностью поселения (при малой численности и высокой протяженности поселения) и с другой стороны с достаточно высокой долей централизованного водоснабжения в поселении. Все это в свою очередь определяет дополнительные затраты на их обслуживание.

Проблемы централизованного водоснабжения  определяются изношенностью сетей,  более 40-45% водопроводных сетей нуждаются в срочной замене.  В настоящее время  большая часть водосетей надземная, из металлических труб. Подземные сети, проложенные в 1985 годах,   находятся в аварийном состоянии,  часто выходят из строя  и  требуют срочной замены. Потери в водосетях  составляют 25-30%.

Качество воды в селах района  не соответствует санитарным требованиям. В настоящее время  очистные сооружения имеются только в с. Александровское (3 шт.). В 2011 году установлена станция водоочистки на ул. Оруджева мощностью 3 куб. м. в час,  станция водоочистки мощностью 400 куб. м. в сутки в мкр. ул. Советская – ул. Партизанская. Но и их недостаточно. В настоящее время ведется  строительство новых подземных  водопроводных сетей.

В 2011 году для обеспечения жителей отдаленных сел района  водой  пробурено 10 мелких скважин для технологической воды, в 2012 году – 19.

Установленные мощности водозаборов позволяют поднимать 262.2 тыс. куб. м воды, потребляется воды 214.5 тыс. куб. м или 81.8% от объема поднятой воды, из них населением потребляется 141.4 тыс. куб. м, или 66%. (таблица 5). И только 2% населения от общей численности жителей района пользуется водонапорными колонками, себестоимость воды в них составляет свыше 450 руб./куб. м. Убыточность производства воды водонапорными колонками составляет 95%.

Увеличение расхода воды планируется только в с. Александровское (таблица 6) за счет строительства индивидуального жилья и подключения населения к централизованному водоснабжению.

Основными проблемами водоснабжения в поселениях Александровского района являются:

1)отсутствие достаточной степени очистки воды (в том числе отсутствие обеззараживания очищенной воды);

2)низкая ресурсная эффективность;

3)низкая надежность сетей;

4)несоответствие установленных мощностей водозаборов и  объемов подключенной нагрузки;

5)убыточность производства воды водонапорными колонками.

Водоотведение, сбор и утилизация твердых бытовых отходов

В муниципальном образовании «Александровский район» решение  проблемы сбора, переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность.  Свалки не отвечают техническим и санитарным требованиям (таблица 7).

Твердые бытовые отходы в с. Александровское складируются в контейнеры и вывозятся специализированным транспортом МУП «Жилкомсервис» на санкционированную свалку. Существующая свалка в с. Александровское площадью 5.7 га эксплуатируется с 1989  года. Мощность действующей свалки  1500 т/год. Возрастание нормы накопления по объему составляет 3% в год. Ежегодно на полигон вывозится около 1000 тонн твердых бытовых отходов. Количество фактического размещения отходов на санкционированных местах размещения ТБО в с. Александровское на сегодняшний день (с учетом возрастных  норм накопления в год)   превышает мощность существующего  объекта.

В селах района (кроме п. Северный и с. Назино) под санкционированные объекты размещения отходов  отведены только  земельные участки. До нормативного состояния участки под складирование твердых бытовых отходов не доведены.

Основной объем твердых бытовых отходов в населенных пунктах  накапливается у населения. Твердые бытовые отходы складируются в короба или тракторные телеги, затем при чистке территории населенных пунктов (в весенний период) вывозятся за пределы населенного пункта.

Кроме того, в районе имеются несанкционированные места размещения ТБО – несанкционированные свалки. Их насчитывается порядка 20 шт./год.

Решить данный вопрос поможет строительство полигона ТБО в с. Александровское и строительство санкционированных свалок в селах района (с. Лукашкин Яр, с. Новоникольское, п. Октябрьский).

Централизованная система водоотведения используется только в с  Александровское. Протяженность сетей водоотведения составляет 3.7 км. Уровень износа канализационных сетей составляет 75%.

Стоки сливаются в приобъектные септики, из которых автотранспортом вывозятся к месту слива (очистные сооружения).

Очистные сооружения были введены в эксплуатацию в 1988 году и были предназначены для полной биологической очистки сточных вод и жидких бытовых отходов одного микрорайона (таблица8). Установленная суммарная мощность очистных сооружений после ввода  составляла 0,2 тыс. куб. м в сутки. Уровень износа очистных сооружений составляет 75%.

В 2002г. к существующим очистным сооружениям был пристроен железобетонный приемный бункер трехсекционный – для приема жидких отходов из ассенизационных машин, разбавление их водой, отстой и постепенный сброс непосредственно на КОС (включая ночное время). Строительство этого бункера частично решило проблему перегрузки очистных сооружений.

В настоящее время централизованная система водоотведения охватывает около 44% от общей площади  жилищного фонда в с. Александровское. В перспективе планируется увеличение числа жителей, использующих септики для сточных канализационных вод (таблица 9). Для обеспечения полной очистки жидких отходов необходимо увеличение их производительности за счет реконструкции действующих очистных сооружений до 700 куб. м/сутки. Реконструкция начата в 2011 году, окончание планируется в 2013 году.

Основными проблемами водоотведения и сбора и утилизации ТБО  являются:

- отсутствие в селах района санкционированных свалок, соответствующих  техническим и санитарным требованиям;

- несоответствие установленных мощностей КОС потребностям по очистке отводимых и принимаемых  стоков;

- низкая надежность сетей.

Электроснабжение

Услуги по транспортировке электроэнергии для населения и организаций райцентра  и населенных пунктов Октябрьское, Северный и Светлая Протока  оказывает филиал ОАО «Томская распределительная компания», сбором средств от оказанных услуг по подаче электроэнергии - ОАО «Томская энергосбытовая компания».

В селах района Назино, Новоникольское, Лукашкин Яр электроэнергия вырабатывается дизельными электростанциями. Обслуживают дизельные электростанции коммунальные предприятия вышеуказанных поселений.

Установленные мощности дизель-генераторов позволяют вырабатывать 2147.5 тыс. кВт/ час электроэнергии, а потребляется 1495.6 тыс. кВт/час, или 70% от  выработанного объема,  что приводит к перерасходу топлива (таблица 10).

В разрезе потребителей наибольший объем электроэнергии  потребляется населением 1044.4 тыс. кВт/час, или 69.8%, бюджетными учреждениями района - 73.5 тыс. кВт/час, или 5% (таблица 11).

В связи с уменьшением числа потребителей, объем потребляемой электроэнергии ежегодно снижается (таблица 12). В связи с этим себестоимость вырабатываемой электроэнергии ежегодно увеличивается и на сегодняшний день  себестоимость 1 квт/часа  электроэнергии складывается  в размере от 18 руб. до 20 руб. кВт/час,  при плановой от 14 до 17 руб. кВт/час.

Энергетическое хозяйство  в районе представляет собой электролинии протяженностью  131.79 км,  из них на 77 км или 58,4 % от общей протяженности электролиний требуется  проведение капитального ремонта. Трансформаторных подстанций - 51 шт., из них на 21 требуется проведение капитального ремонта (таблица 13).

Основными проблемами энергоснабжения в поселениях являются:

1) мощность установленных дизель-генераторов  позволяет вырабатывать электроэнергии намного выше, чем ее потребляется (на 652 тыс. квт/час), что в конечном итоге влияет на расход топлива (фактически его потребляется больше);

2) снижение количества потребляемой электроэнергии;

3) энергетические сети в настоящее время  также требуют капитального ремонта -  замену опор и вводов.

Энергоэффективность и энергосбережение

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры требует рационального расходования всех энергоресурсов и коммунальных услуг. На сегодняшний день из 33 бюджетных учреждений района приборы учета теплоэнергии установлены лишь в 16, приборы учета водоснабжения - в 23, из 490 многоквартирных домов приборы учета теплоэнергии установлены только в 14 домах, приборы учета водоснабжения – в 120 домах. Ни в одной котельной района не установлены приборы учета вырабатываемой теплоэнергии. Не во всех объектах коммунального комплекса имеются приборы учета электроэнергии. Для достижения этих целей необходим приборный учет расходования ресурсов и услуг. Установка приборов учета осуществляется на различных звеньях технологического процесса потребления таких энергоресурсов, как электро-, теплоэнергия, природный газ, а также холодного водоснабжения.

На I этапе установка приборов производится на границах имущественной принадлежности объектов потребления (здания и сооружения муниципальной собственности, социальной сферы, жилого фонда) и поставщика (непосредственно энергоснабжающей организации или транспортирующей организации) ресурсов и услуг.

На II этапе установка приборов учета осуществляется на границах имущественной принадлежности объектов поставляющей ресурсы или услуги компании (сетевые, транспортные предприятия и организации) и поставщика (непосредственно энергоснабжающей организации или транспортирующей организации-перепродавца).

На III этапе установка приборов учета осуществляется непосредственно в жилых помещениях.

Финансирование работ по установке приборов учета, их приобретения осуществляется:

-на объектах муниципальной собственности – за счет средств местного бюджета;

-на объектах жилого фонда – за счет средств поставщика услуги при условии включения в инвестиционную составляющую в тарифе на услугу, а также за собственный счет по инициативе потребителей.

Ценообразование

Тарифы на коммунальные услуги (отопление,  энергоснабжение,  водоснабжение, водоотведение, вывоз ТБО и утилизацию ТБО) утверждает Департамент тарифного регулирования и государственного заказа Томской области.

На 01.01. 2012 года фактически установленный уровень оплаты населением от экономически обоснованных тарифов на коммунальные услуги (теплоснабжение,  горячее водоснабжение,  холодное водоснабжение,  канализация и т.д.) составил 100%.

Однако, существующая система тарифного регулирования не учитывает динамику платежеспособности населения, значительного роста цен на энергоносители (газ, уголь, электроэнергия, дизельное топливо),  что проявляется при системе индексного ограничения прироста платежей. В этих условиях не должно иметь место искусственное занижение тарифов, что создает реальную угрозу дееспособности систем жизнеобеспечения коммунального предприятия.

Основные проблемы формирования тарифов в ЖКХ Александровского района:

- утверждение тарифов предприятиям осуществляется без должного учета целевых задач, (то есть, без оценки и регулирования ресурсной эффективности предприятий);

- система ценообразования не отражает цену товара (потребляемого ресурса – воды, тепловой и электрической энергии) и цену услуги (работы предприятий по поддержанию надежности основных фондов, их замене и модернизации, а также доставки ресурса потребителю);

- утверждаемый уровень тарифов, как правило, не обеспечивает покрытия объективно необходимых для поддержания требуемой надежности и качества услуг операционных и инвестиционных затрат;

- фактическое бюджетное финансирование исходит из реального наполнения бюджета и реализуется с корректировкой требуемого уровня финансового обеспечения;

- финансирование бюджетом предприятий ЖКХ как в части различных дотаций  и субвенций, так и в части прямого покрытия убытков не стимулирует предприятия к росту эффективности их деятельности;

- отсутствие софинансирования из средств федерального и областного бюджета на реализацию Программ по модернизации коммунального комплекса.

Низкие показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства не позволяют решать вопросы привлечения кредитных ресурсов.

Финансовое положение предприятий коммунального хозяйства остается сложным. Анализ финансово-хозяйственной деятельности коммунальных организаций района показал, что на протяжении 5 лет ситуация в коммунальных предприятиях не улучшилась. Расходы продолжают превышать доходы. Так доходы в 2011 году к уровню 2006 года возросли на 65%,  а расходы возросли – на 73.1%. В 2011 году расходы к уровню 2010 года возросли на 14.7%, а доходы возросли на 9.7%. Расходы в 2011 году превысили доходы на 6.5% (таблица 14).

В целом дебиторская задолженность предприятий  жилищно-коммунальной сферы Александровского района за анализируемый период сократилась на 32.7%. При этом задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги за тот же период возросла на 61,8%. Собираемость платежей с населения за ЖКУ с учетом льгот и субсидий составляет 86-87%.

Анализ структуры дебиторской задолженности на 01.01.2012 года показал, что задолженность  за предоставленные жилищно-коммунальные услуги у населения составила 96.3%.

Кредиторская задолженность предприятий за 2011г. составила 41852.3 тыс. рублей и увеличилась к уровню 2010 года на 37%, а к уровню 2006 года - в 3 раза (таблица 15).

Ускоренного совершенствования требует система управления жилищно-коммунальным хозяйством в муниципальных образованиях.

Проблема технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-коммунального хозяйства является в настоящее время одной из главных. Необеспеченность специальной техникой не позволяет качественно  оказывать населению коммунальные услуги.

Для технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-коммунального хозяйства района требуются значительные финансовые ресурсы.

Решить проблему финансирования технического переоснащения организаций жилищно-коммунального хозяйства района без государственной поддержки практически невозможно.

Для решения обозначенных проблем в области жилищно-коммунального хозяйства на территории района необходимо разработать программу, целью которой будет  являться обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного обеспечения коммунальными услугами потребителей при соответствии требованиям действующих нормативов и стандартов.

В рамках выполнения программы (наряду с бюджетным финансированием предусмотренных мероприятий), будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в районе приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и повышению качества предоставления коммунальных услуг.

Институциональные преобразования обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры и сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги.

Программа основана на принципах:

-софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

-развития различных форм государственно-частного партнерства с  целью привлечения средств внебюджетных источников.

Денежные средства должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

2. Цель и задачи Программы.

Цель Программы: повышение  качества  и надежности   предоставления    коммунальных услуг.

Задачи Программы:

1)повышение ресурсной эффективности производства услуг (модернизация систем коммунальной инфраструктуры);

2)улучшение условий жизни населения (строительство систем коммунальной инфраструктуры);

3)замена изношенных сетей для сокращения уровня аварийности (ремонт систем коммунальной инфраструктуры);

4) строительство и реконструкция объектов, используемых для утилизации  и захоронения твердых и жидких бытовых отходов;

5) создание системы приборного учета потребленных коммунальных ресурсов;

6)увеличение бюджетной поддержки ЖКХ малых поселений.

3.Система программных мероприятий

1) модернизация систем коммунальной  инфраструктуры;

2) строительство новых систем коммунальной инфраструктуры;

3) ремонт систем коммунальной инфраструктуры;

4)улучшение экологической ситуации на территории Александровского района;

5) энергосбережение и повышение энергоэффективности на объектах коммунального хозяйства и жилом фонде района.

4. Срок реализации Программы

Программа разработана на 2013-2015 годы и на период до 2020 года.

5. Объемы и источники финансирования Программы

| Источники и направления расходов | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 |
| Областной бюджет | 365725,64 | 73246,80 | 52720,69 | 132095,92 | 23520,82 | 24785,44 | 59355,97 |
| Бюджет района | 143690,69 | 45568,53 | 31514,36 | 25482,3 | 14939,8 | 17842,85 | 8342,85 |
| бюджеты поселений | 22532 | 5206 | 4658 | 3058 | 2200 | 1640 | 5770 |
| ИТОГО | 531948,33 | 124021,33 | 88893,05 | 160636,22 | 40660,62 | 44268,29 | 73468,82 |

7. Критерии эффективности и качества деятельности Программы.

| Показатели | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число аварий в системе теплоснабжения | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 0,2 |
| Число аварий в системе водоснабжения | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 0,2 |
| Число аварий в системе электроснабжения | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 0,2 |
| Доля потерь в сетях теплоснабжения | 25% | 15% | 10% | 6% |
| Доля потерь в сетях водоснабжения | 25% | 15% | 10% | 6% |

8. Организация управления Программой и контроль за ее реализацией.

Управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляет заместитель Главы Александровского района, курирующий вопросы экономики

Исполнителями Программы являются:

1) Администрация Александровского района

2) Главы Администраций сельских поселений Александровского района;

Ответственность за эффективность и результативность выполнения Программы осуществляет первый заместитель Главы Александровского района.

Для проведения мониторинга реализации Программы исполнители Программы представляют в отдел экономики  Администрации Александровского района:

1) в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации Программы - отчет о ходе реализации мероприятий Программы, оценку эффективности и результативности реализации мероприятий Программы в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Главы Александровского района от 26.08.2009 № 628;

2) с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, ежегодно уточняют перечень программных мероприятий, затраты на их реализацию, состав исполнителей.

Табл. 1

Основные производственно-технические показатели котельных, расположенных на территории Александровского района по состоянию на 01.01. 2012г.

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Александровское сельское поселение | Октябрь- ское с/поселение | Новони- кольское с/поселение | Назинское с/поселение | Лукашкин -Ярское с/поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кот. №1 | Кот. №2 | Кот. №3 | Кот. №4 | Кот. №5 | Кот. №6 | Котельная №1 | Котельная №1 | Котельная №1 | Котельная №1 |
| 1 | Котлоагрегат | ед./ Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котел водогрейный | ед./ Гкал | 5/9,68 | 4/10,05 | 4/6,4 | 4/6,4 | 4/12,6 | 3/5,16 | 2/0,2 | 3/0,23, 0,5 | 5/0,2, 0,6 | 2/0,34 |
| 3 | Год установки |  | 1993-2006 | 1997-2004 | 1994-1998 | 1994 | 1970-1983 | 2004 | 2009 | 2008, 2011 | 2001,2010 | 2010 |
| 4 | Установленная мощность котельной | Гкал/ час | 9,68 | 10,05 | 6,4 | 6,4 | 12,6 | 5,16 | 0,4 | 1,06 | 2,6 | 0,68 |
| 5 | КПД котельной | % | 89 | 89 | 85 | 86 | 88 | 90 | 76 | 81 | 74,7 | 81,5 |
| 6 | Присоединенная нагрузка по теплу | Гкал/ час | 4,564 | 4,64 | 1,377 | 2,667 | 3,452 | 2,01 |  | 0,06 |  | 0,09 |
| 7 | Вид топлива – (газ, уголь) |  | газ | газ | газ | газ | газ | газ | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 8 | Присоединенные тепловые сети | км | 13,79 | 10,87 | 5,89 | 3,81 | 16,62 | 8,343 | 0,173 | 0,4 | 0,522 | 0,432 |
| 9 | Отапливаемый объем | Куб.м | 41270 | 90014 | 33209 | 41214 | 87892 | 17798 | 2742,3 | 6810 | 9501 | 8175,8 |
| 10 | Выработка тепла | Гкал/ год | 19150,4 | 18498,4 | 6630,6 | 7989,2 | 17850,3 | 10420,9 | 709,6 | 672,75 | 1002,1 | 646,1 |
| 11 | Реализация тепла | Гкал/ год | 14395,26 | 14484,84 | 3930,55 | 6814,43 | 12472,61 | 5520,84 | 638,64 | 374 | 659,578 | 554,5 |
| 12 | Плановая себестоимость | Руб./ Гкал | 1285,75 | 1285,75 | 1285,75 | 1285,75 | 1285,75 | 1285,75 | 2128,69 | 4441,95 | 3729,53 | 3374,61 |
| 13 | Фактическая себестоимость | Руб. /Гкал | 1522,28 | 1522,28 | 1522,28 | 1522,28 | 1522,28 | 1522,28 | 2123,59 | 5326,69 | 4387,2 | 4219,18 |
| 14 | Потери в сетях | % | 23,2 | 19,97 | 39,41 | 12,82 | 28,58 | 45,85 | 10 | 36,98 | 31,24 | 12,27 |

Табл. 2

Объем выработанной и потребленной тепловой энергии по годам, Гкал.

| Наименование поселения | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | выработано | потреблено | выработано | потреблено | выработано | потреблено |
| Александровское | 90672,1 | 64749,9 | 99362,3 | 67350,67 | 80539,8 | 63281,09 |
| Лукашкин-Ярское | 884,21 | 760,53 | 638,16 | 553,14 | 646,1 | 554,5 |
| Назинское | 1020,48 | 616,7 | 1002,3 | 679 | 1002,1 | 679 |
| Новоникольское | 718 | 514 | 673 | 418 | 672,75 | 378 |
| Октябрьское | 1300 | 1170 | 835,1 | 751,59 | 709,6 | 638,64 |
| ИТОГО: | 93794,79 | 67811,13 | 102510,86 | 69752,4 | 89956,75 | 65531,23 |

Табл. 3

Информация

по объемам  потребленной  тепловой энергии в разрезе потребителей по состоянию за 2011 год, Гкал

| Наименование населенных пунктов | Потреблено тепловой энергии всего, Гкал. | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Населением | Бюджетными организациями | Прочими потребителями | Собственное потребление |
| с. Александровское | 63350.04 | 48112.98 | 9040.53 | 3645.86 | 2550.67 |
| с. Лукашкин Яр | 554,5 | 48,6 | 494,9 | 9,6 | 1,4 |
| с. Назино | 679,0 | 47,3 | 541,2 | 71,1 | 19,4 |
| с. Новоникольское | 378,0 | - | 352,0 | 22,0 | 4,0 |
| с. Октябрьское | 478,8 | - | 478,8 | - | - |
| Итого | 65438.94 | 48208.88 | 10907.43 | 3748.56 | 2575.47 |

Табл. 4

Характеристика действующей системы водоснабжения в разрезе поселений по состоянию на 01.01.2012г.

| Наименование с/п | Артезианские скважины (ед.) | Водонапорные башни (ед.) | Водопроводы (км) | Водоразборные Колонки (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции |
| Александровское | 24 | 4 | 8 | 3 | 69,1 | 14,9 | 8 | 3 |
| Октябрьское |  |  | 1 |  | 0,17 |  | 1 |  |
| Новоникольское |  |  | 1 | 1 | 0,05 |  |  |  |
| Назинское |  |  | 1 | 1 | 0,522 | 0,418 |  |  |
| Лукашкин Ярское |  |  | 2 | 0 | 0,432 | 0 | 0 | 0 |
| Северное |  |  | 2 | 2 | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 24 |  | 15 | 7 | 70,274 | 15,318 | 9 | 3 |

Табл. №5

Информация по объемам поднятой и  потребляемой воды, тыс.куб. м

| Наименование населенных пунктов | Поднято холодной воды всего, м³ | Потреблено холодной воды всего, м³ | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Населением | Бюджетными организациями | Прочими потребителями | Собственное потребление |
| с. Александровское | 260372.1 | 212701.7 | 140561.14 | 13151.13 | 4852.04 | 54137.41 |
| с. Лукашкин Яр | 746.7 | 746.7 | 667.1 | 59.1 | 6.1 | 15.4 |
| с. Назино | 528,6 | 528,6 | - | 290,8 | 132,8 | 105 |
| с. Новоникольское | 345,0 | 345,0 | - | 167,0 | - | 178,0 |
| с. Октябрьское | 170.7 | 170.7 | 161.0 | 7.7 | 1.9 | - |
| с. Северное | 102.1 | 102.1 | 96.3 | 5.8 | - | - |
| Итого | 262266.1 | 214595.7 | 141485.54 | 13681.53 | 4992.84 | 54435.81 |
| Итого | 262266.1 | 214595.7 | 141485.54 | 13681.53 | 4992.84 | 54435.81 |

Табл. № 6

### Прогноз роста водопотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды

| Наименование поселения | на 01.01.2012 г. | на 01.01.2016 г. | на 01.01.2021г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее потреблении. воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее потреблении. Воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее отреблении. Воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) |
| Александровское | 6624 | 1,7 | 2,0 | 6900 | 2,5 | 3,0 | 7100 | 2,6 | 3,1 |
| Октябрьское | 244 | 0,55 | 134,20 | 244 | 0,55 | 134,20 | 244 | 0,55 | 134,20 |
| Новоникольское | 306 | 0,002 | 0,66 | 300 | 0,002 | 0,65 | 290 | 0,002 | 0,62 |
| Назинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лукашкин Ярское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северное | 164 | 0,018 | 2,95 | 156 | 0,018 | 2,80 | 148 | 0,018 | 2,66 |

Табл. № 7

Характеристика действующей системы сбора и вывоза ТБО и ЖБО

по поселениям Александровского района

| № п/п | Наименование с/поселения | Свалка ТБО | Сливная площадка ЖБО | Технические средства по сбору и вывозу ТБО и ЖБО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Место нахождения | Состояние | Место нахождения | Состояние | Автосамосвалы и Бортовые машины | Мусоровозы | Контейнерные машины | Тракторы с навесным оборудованием | Тракторные тележки | Ассенизационные машины | Бульдозеры | Мусоросборочные контейнеры | Переносные мусоросборники |
|  | Александровское | 3 км от с. Александровское | Эксплуатируется | КОС | Эксплуатируется |  | 3 |  |  | 1 | 11 |  | 204 |  |
|  | Октябрьское | бывший каръер Могочинского ЛПК | Не обустроено |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Новоникольское | 3 км от с. Новоникольское на о. Горелый | Не обустроено, требуется ремонт ограждения |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Назинское | 1 км на север от с. Назино | Не обустроено |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Лукашкин Ярское | 100 м от с. Лукашкин Яр | Не обустроено |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Северное | 1,5 км на восток от п. Северный | Эксплуатируется с 2010года. |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |

Табл. №8

Характеристика

сооружений водоотведения по состоянию  на 01.01.2012 г.

а) Канализационные насосные станции

| № п/п | Место установки | Производи-тельность (куб. м/час) | Год ввода в эксплуатацию | Уровень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Александровское, мкр. Казахстан | 600 | 1988 | 75 |

б) Очистные сооружения

| № п/п | Место установки | Производительность (куб. м/сутки) | Год ввода в эксплуатацию | Уровень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Александровское, мкр. Казахстан | 500 | 1988 | 75 |

в)  Сети канализации

| № п/п | Участок канализации | Год ввода | Характеристика трубопровода | Уровень износа (%) | Требует замены (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | материал | диаметр (мм) | длина (км) |  |  |
| 1 | напорный | 1980 | метал | 159 | 0,7 | 75 |  |
| 7 | самотечный | 1980 | метал | 159 | 3 | 75 | 0,7 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Табл. №9

Прогноз роста объемов вывоза жидких бытовых отходов

| № п/п | Наименование с/п | на 01.01.2013г. | на 01.01.2016г. | на 01.01.2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся услугами по вывозу ЖБО (чел) | Объем ЖБО (т. м3) в год | Количество жителей, пользующихся услугами по вывозу ЖБО (чел) | Объем ЖБО (т. м3) в год | Количество жителей, пользующихся услугами по вывозу ЖБО (чел) | Объем ЖБО (т. м3) в год |
|  |  |  | Всего | В т.ч. |  | Всего | В т.ч. |  | Всего | В т.ч. |
|  |  |  |  | Население | Прочие |  |  | Население | Прочие |  |  | Население | Прочие |
|  | Александровское с/п | 4814 | 83,0 | 73,2 | 9,8 | 5200 | 89,1 | 79,1 | 10,0 | 5500 | 94,6 | 83,6 | 11,0 |

Табл. №10

Основные производственно-технические показатели дизельных электростанций, расположенных на территории Александровского района по состоянию на 01.01. 2012г.

|  | Новоникольское с/п | Назинское с/п | Лукашкин Ярское с/п |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие дизель-генераторов(марка, мощность, год установки) | ДЭУ-150.1Р-Я , мощность150 кВт, 2005 года АД-100С Т400-1Р, мощность 100 кВт, 2007 года АД-100С Т400-1Р, мощность 100 кВт, 2007 года АД-60С-Т400-1РГХ, мощность 60 кВт, 2009 года ДГР-100кВт, мощность100 кВт, 1993 года ДГР-1 А224/750, мощность 220 кВт, 2005 года | ДГР1А-224/750, мощность 224 кВт, 2004 года ДГ-160.1-я(160), мощность 160 кВт, 2004 года АД 100С-Т-1Р, мощность 100 кВт, 2007 года АД 100С-Т-1Р, мощность 100 кВт, 2007 года | ДГ-160-2 4ЧН 21/21, мощность 200 кВт, 2006 года АД-150С Т400-РГ, мощность 150 кВт, 2009 года АД-100С Т400-2Р, мощность 100 кВт, 2007 года АД-150С Т400-1РМ2 мощность 150 кВт, 2011 года |
| Установленная мощность дизельной, тыс. кВт/час | 0,630 | 0,584 | 0,6 |
| КПД дизельной электростанции, % | 92 | 93,5 | 89 |
| Присоединенная нагрузка, тыс. кВт/час |  |  | 0,57 |
| Вид топлива – (дизельное топливо) | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт/час | 439,6 | 1017,4 | 690,2 |
| Реализация электроэнергии, тыс. кВт/час | 323,5 | 507,5 | 564,3 |
| Плановая себестоимость, руб./кВт/час | 17,12 | 16,16 | 14,22 |
| Фактическая себестоимость руб./кВт/час | 18,65 | 17,82 | 19,24 |
| Потери в сетях, % | 17,24 | 17,06 | 14,24 |

Табл. №11

Анализ  потребленной электроэнергии по селам района в разрезе потребителей по состоянию на 01.01.2012г..

тыс.кВт/час

| Наименование населенных пунктов | Потреблено электроэнергии-всего, тыс.кВт/час | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Населением | Бюджетными организациями | Прочими потребителями | Собственное потребление |
| с. Лукашкин Яр | 574,5 | 350,7 | 34,0 | 36,9 | 28,9 |
| с. Назино | 570,1 | 440,7 | 18,5 | 48,7 | 62,6 |
| с. Новоникольское | 351,0 | 253,0 | 21,0 | 50,0 | 27,0 |
| Итого | 1495,6 | 1044,4 | 73,5 | 135,6 | 118,5 |

Табл. №12

Объем выработанной и потребленной электроэнергии по годам в разрезе сел, тыс. кВт/час

| Наименование поселения | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выработано | потреблено | выработано | потреблено | выработано | потреблено | выработано | потреблено |
| Новоникольское | 500,8 | 418,3 | 451,7 | 361,3 | 437,8 | 350,4 | 439,6 | 350,5 |
| Назинское | 803,6 | 624,3 | 1141,4 | 828 | 988,9 | 830,4 | 1017,4 | 570,1 |
| Лукашкин Ярское | 940,65 | 743,86 | 752,26 | 590,2 | 712,4 | 603 | 690,2 | 574,5 |

Табл. №____13

Анализ энергетического хозяйства на территории района

| Наименование населенных пунктов | Протяженность эл.сетей ВЛ-04, км | Протяженность эл.сетей ВЛ-6-10, км | Количество трансформаторных подстанций | Необходимый ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Эл. сетей, км | Трансформаторных подстанций, ед. |
| с. Александровское | 66.6 | 26.1 | 39 | 65 | 20 |
| с. Лукашкин Яр | 9 | - | - | 0,2 | - |
| с. Назино | 7,56 | 1,17 | 3 | 7 | 1 |
| с. Новоникольское | 4,41 | 2,55 | 3 | - | - |
| с. Октябрьское | 6 | 1,5 | 3 | 2,5 | - |
| с. Северное | 6,9 | - | 3 | 2,4 | - |
| Итого | 100.47 | 31.32 | 51 | 77.1 | 21 |

Табл. №14

Результаты финансово-хозяйственной деятельности коммунальных организаций района ( по состоянию на 01.01.2012г., млн. руб.

| Наименование предприятия ЖКХ | 2006 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доходы | расходы | доходы | расходы | доходы | расходы | доходы | расходы |
| МУП «Жилкомсервис» с. Александровское | 86.6 | 88.5 | 122.8 | 122.1 | 131.4 | 134.8 | 144.9 | 152.9 |
| МУП «Комсервис» с. Лукашкин Яр | 5.2 | 4.8 | 14.4 | 14.5 | 12.4 | 12.2 | 11.8 | 11.8 |
| МУП «Комсервис» с. Новоникольское | 4.0 | 3.3 | 7.6 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 7.9 | 8.9 |
| МУП «Жилкомхоз» с. Назино | 11.6 | 13.1 | 12.6 | 12.1 | 11.1 | 11.5 | 13.6 | 16.3 |
| Итого | 107.4 | 109.7 | 157.4 | 155.8 | 162.4 | 165.6 | 178.2 | 189,9 |

Табл. №15

Дебиторская и кредиторская задолженность МУПов (тыс. руб.)

| Наименование предприятия ЖКХ | 2006 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность |
|  | всего | в т.ч. население |  | всего | в т.ч. население |  | всего | в т.ч. население |  |
| МУП «Жилкомсервис» с. Александровское | 9757 | 9699 | 11164 | 17268 | 16568 | 25069 | 15791 | 15616 | 27274 |
| МУП «Комсервис» с. Лукашкин Яр | 0 | 0 | 0 | 156 | 57 | 4415 | 200 | 97 | 5623 |
| МУП «Комсервис» с. Новоникольское | 100 | 1 | 1787 | 108 | 37 | 742 | 112 | 4 | 2315 |
| МУП «Жилкомхоз» с. Назино | 14350,5 | 39,3 | 552,1 | 1022 | 17,8 | 336 | 208,3 | 34,9 | 6640,3 |
| ИТОГО: | 24207,5 | 9739,3 | 13503,1 | 18554 | 16679,8 | 30562 | 16311,3 | 15751,9 | 41852,3 |

Приложение к программе

## Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Срок исполнения и объемы финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| Направление 1. Теплоснабжение |
|  | Реконструкция теплосетей: Александровское с/п Назинское с/п Новоникольское с/п Лукашкин-Ярское с/п | Бюджет района, бюджет поселения | 2500 | 2500 232,2 |  | 1491 120 | 100 120 | 500 200 100 100 |
|  | Ремонт помещений и оборудования котельных, ДЭС с. Новоникольское с.Александровское с.Назино с.Лукашкин Яр | Областной бюджет Бюджет поселения Бюджет района | 121 |  | 182,5 | 372 1338,7 | 100 200 |  |
|  | Приобретение котельного оборудования: Александровское с/п: -водогрейные котлы -оборудование резервного топлива (с ПСД и экспертизой) -изготовление проекта на резервное топливо по котельным № 1,2,4 (с экспертизой) -насосы Лукашкин-Ярское с/п (КВр-0,4) Назинское с/п (КВз-0,4) Новоникольское с/п (КВр-0,4) | Бюджет района бюджет поселений | 3000 | 3000 1695,62 112,2 219,3 |  | 36 | 350 |  |
|  | Проведение режимно-наладочных испытаний на котлоагрегатах с. Александровское | Бюджет поселения |  | 360 | 197,3 |  |  |  |
|  | Реконструкция обвязки подачи на котельную № 5 с установкой теплосчётчика | Бюджет поселения |  |  |  | 481 |  |  |
|  | Газопровод Коммунистическая-Прохладная-Слободская Проектирование, СМР СМР | Бюджет района Областной бюджет |  |  |  |  |  | 33546,88 |
|  | Проведение диагностического обследования дымовых труб на котельных с. Александровское | Бюджет поселения |  | 500 | 98,4 |  |  |  |
|  | Экспертиза промышленной безопасности котельных с. Александровское | Бюджет поселения |  | 200 | 99 |  |  |  |
|  | Газопровод и водопровод Калинина-Брусничная-Засаймочная-Мира (всего 71810,9) Проектирование СМР | Бюджет района Областной бюджет |  |  |  | 3955,8 |  | 13118,1 57999,8 |
|  | Разработка схем тепловодоснабжения: -с. Александровское, с. Ларино -с.Назино С.Лукашкин Яр | Бюджет поселения |  | 720 | 594,3 100 100 | 89,8 |  |  |
|  | Разработка схем газоснабжение в с. Александровское | Бюджет района |  |  |  | 845,24 |  |  |
|  | Расходы на пополнение оборотных средств для завоза угля на отопительный сезон организациям, оказывающим услуги учреждениям бюджетной сферы Лукашкин Яр Назино Новоникольское | Районный бюджет | 2010,8 2665,8 1917,2 | 1225,9 1735,1 1256,8 | 1235,6 1744,9 1274,5 |  |  |  |
| Направление 2. Водоснабжение |
|  | Бурение, капитальный ремонт глубинных водонапорных скважин для работы котельных: с. Александровское п. Северный | Областной бюджет Бюджет района |  |  |  | 1301 497,4 | 450 | 2000 |
|  | Строительство станции обезжелезивания воды в селах района, строительство водоочистки | Районный бюджет | 5624,3 |  |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих водосетей с. Лукашкин Яр с.Александровское | Бюджет поселения | 500 | 500 | 625 | 436,4 | 500 | 200 1500 |
|  | Водопровод Полевая (всего 6411,92) | Районный бюджет |  |  |  |  |  | 6411,92 |
|  | Водопровод Трудовая-Пролетарская-Багряная Проектирование, СМР СМР (2 этап) | Областной бюджет Бюджет района Бюджет поселения | 71,2 31 | 553,01 237,2 |  |  |  | 15120 5880 |
|  | Водопровод Коммунистическая-Прохладная-Слободская (всего 23271,18) Проектирование, СМР СМР | Бюджет района Областной бюджет |  |  |  |  |  | 5654,67 17616,51 |
|  | Ремонт зданий водонапорных башень: с. Назино с. Лукашкин Яр | Бюджет поселения | 153 | 100 |  |  |  |  |
|  | Приобретение и установка преобразователя солей жесткости воды "Термит - 250" | Бюджет района | 242,5 |  |  |  |  |  |
|  | Приведение водоочистного комплекса "Гейзер-3" ко второй категории надежности по электроснабжению | Бюджет района | 250 |  |  |  |  |  |
| Направление 3. Водоотведение, сбор и утилизация ТБО |
|  | Строительство санкционированных свалок в селах района (Лукашкин Яр, Новоникольское, Октябрьский) | Бюджет района | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство полигона ТБО в с. Александровском | Бюджет района Областной бюджет | 1500 |  |  |  |  | 1000 6000 |
|  | Реконструкция КОС | Федеральный бюджет Областной бюджет Бюджет района | 6702 2225,3 647 |  |  |  |  |  |
|  | Содействие в приобретении спецтехники: Алекс. с/п: автокран КС-45719-1А Экскаватор ЕК-18-90 Мусоровоз КО-440-7 Коммунальная строительная машина (минипогрузчик) Асмашина КО-505А Аварийная мастерская на базе УАЗ или Газель РЖМ Самосвал на базе Камаз, Маз Мини-погрузчик Лукашкин Ярское с/п: Трактор Т-150 Трактор Агромаш 90-ТГ Назинское с/п: Трактор Т-150 Трактор ВТГ-90 Емкость РЖТ-10 Новоникольское с/п: Трактор МТЗ-82 Емкость РЖТ-10 Трактор Агромаш 90-ТГ Октябрьское с/п:трактор Агромаш 90-ТГ Северное с/п: трактор Агромаш 90-ТГ | Бюджет района | 3500 3500 2092,5 2123,4 1967 | 2185 1239 1149,2 390 2050 |  |  |  | 2650 4000 |
| Направление 4. Электроснабжение |
|  | Проектирование и строительство линий электропередач в с. Александровское: 1)Трудовая-Пролетарская-Багряная 2)Коммунистическая-Прохладная-Слободская) (всего 3042,85) 3)Ленина-мкр Казахстан (всего 831,4) 4)дорога от мкр. Казахстан 5)окружная дорога от АНГРЭ (всего 1636,3) | Бюджет поселения Бюджет района | 327,9 | 130,45 |  |  |  | 3042,85 786,7 2140,31 1548,1 |
|  | Ремонт линий электропередач, в т. ч. замена опор, реконструкция системы освещения с. Лукашкин Яр с. Назино с. Новоникольское п. Октябрьский п. Северный с. Александровское | Бюджет поселения | 100 13,2 95 | 70 150 145 35 200 | 150 150 19,1 | 130 74,6 56 50 | 145 50,75 40 |  |
|  | Расходы на осуществление досрочного завоза ГСМ для бесперебойного обеспечения электроэнергией жителей сёл района Лукашкин Яр Назино Новоникольское | Районный бюджет |  |  | 1132,0 1514,0 4276,0 |  |  |  |
| Направление 5. Энергосбережение и энергоэффективность |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии на объектах коммунального хозяйства в селах района, работы по приведению приборов учета в соответствие, приобретение комплектующих с.Александровское | Бюджет района Бюджеты поселений | 1563,5 | 200 |  | 1700 652 |  |  |
|  | Установка водоподготовки сетевой воды на котельных с.Александровское | Бюджет района Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж станции подготовки технической воды на котельной № 2 с. Александровское | Бюджет района |  |  |  |  |  | 2000 |
|  | Оплата работ по техническому обслуживанию станции обезжелезивания и доставки оборудования, предназначенного для очистки воды хозяйственно-бытового назначения | Бюджет района |  |  |  | 94,3 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 6702,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный бюджет |
|  | ИТОГО | Областной бюджет | 3969,5 | 7830,2 | 0 | 0 | 0 | Областной бюджет |
|  |  | Бюджет района | 52081,81 | 13230,3 | 15530,0 | 4353,0 | 4353,0 | Бюджет района |
|  |  | Бюджеты поселений | 17518,35 | 3556,0 | 1450,0 | 1110,0 | 1110,0 | Бюджеты поселений |
|  |  | Привлеченные средства | 0 | 0 | 4537 | 28387 | 0 | Привлеченные средства |